乐山市峨眉山市

现代水网建设规划

（征求意见稿）

组织单位：峨眉山市水务局

编制单位：四川水发勘测设计研究有限公司

二〇二五年四月

前    言

习近平总书记亲自擘画新时代治水宏图，作出加快构建国家水网的重大决策部署。2021年5月14日，习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。按照党中央要求，水利部积极落实，相继出台了《关于实施国家水网重大工程指导意见》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》，要求编制省级水网建设规划，各地可结合实际，因地制宜开展市、县级水网建设规划编制工作。2023年5月，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，作为国家水网建设的重要指导性文件。

为全面贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入实施《国家水网建设规划纲要》，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，结合四川实际，2022年四川省水利厅组织编制了《四川省现代水网建设规划》。同年12月中共四川省委 四川省人民政府《关于进一步加强水利工程建设保障经济社会高质量发展的意见》提出，立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强与国土空间规划等有关规划的衔接，编制省、市、县级水网建设规划，力争更多项目纳入国家规划，合理布局水利工程建设项目，科学安排建设时序，研究制定新一轮大中型水利工程建设推进方案，制定完善相关支持政策。2023年8月，四川省人民政府批复了《四川省现代水网建设规划》（川府函〔2023〕191号），作为当前和今后一个时期全省水网建设的重要依据。2024年12月，乐山市人民政府批复了《乐山市现代水网建设规划》（乐府函复〔2024〕12号），要求加快构建水资源配置网、防洪排涝网、河湖生态保护网、数字孪生水网，不断提升水网工程现代化管理水平，切实保障防洪安全、供水安全、粮食安全、能源安全、生态安全，为全面建设社会主义现代化乐山提供有力支撑。

随着“一带一路”倡议、长江经济带的推进、新时代西部大开发战略以及成渝地区双城经济圈建设等国家战略的深入实施，峨眉山市迎来了重要的发展机遇。作为四川省（首批）三个全国全域旅游示范县（市）之一、成渝双城经济圈九个综合改革试点县（市）之一以及全省十九个农村集体经营性土地入市试点县（市）之一，峨眉山市在发展政策上享有众多机遇。推动全省公园城市建设、大峨眉交旅融合发展以及疫情后文旅康养产业的繁荣，是峨眉山市面临的发展机遇。为深入贯彻落实中央决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，结合峨眉山实际，编制《峨眉山市现代水网建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》范围为峨眉山市全域，现状水平年为2022年，规划水平年为2035年，远期展望到2050年。《规划》全面落实衔接国家、省级和市级水网建设总体布局，围绕国省市重大战略部署和峨眉山市发展需求，立足峨眉山市国土空间保护开发总体格局，构建“一干三支，南北两纵为纲，保供兴灌连廊织目，水库枢纽塘坝作结”的峨眉山水网总体布局，形成“南北贯通，多源互济，绿秀智能，水润峨眉”的现代水网工程体系，积极推进重点工程，作为当前和今后一个时期全市水网建设的重要依据。

目  录

1  现状与形势	1

1.1  区域特点	1

1.2  水情特点	4

1. 3  建设基础	7

1.4  存在问题	9

1.5  面临形势与建设需求	12

2  水网建设总体规划	18

2.1  指导思想	18

2.2  基本原则	18

2.3  规划范围与水平年	19

2.4  规划目标	20

2.5  水网总体布局	22

3  构建灌溉供水网	25

3.1  基本思路与布局	25

3.2  构建城乡供水网	25

3.3  农业灌溉供水保障	28

4  构建防洪排涝网	33

4.1  建设思路	33

4.2  防洪排涝标准与布局	33

4.3  提高河道泄洪能力	34

4.4  增强洪水调蓄能力	36

4.5  提升城市防洪排涝能力	37

4.6  强化洪水风险管控能力	38

5  构建河湖水生态保护网	40

5.1  基本思路与定位	40

5.2  加强水生态空间管控	42

5.3  加强水土流失综合治理	45

5.4  推进重点河湖生态保护修复	48

5.5  加强地下水超采综合治理	50

6  构建数字孪生水网	53

6.1  建设思路与框架	53

6.2  信息化基础设施建设	53

6.3  构建数字孪生平台	56

6.4  建设水网业务应用	57

6.5  开展水网工程智能化建设与改造	59

6.6  提升水网综合保障能力	60

7  推动水网高质量发展	64

7.1  推进安全发展	64

7.2  推进绿色发展	65

7.3  统筹融合发展	66

7.4  完善体制机制	67

7.5  水文化弘扬与建设	71

8  实施安排	73

9  环境影响评价	76

9.1  评价依据及环境保护目标	76

9.2  规划符合性分析	77

9.3  主要环境影响预测与分析	84

9.4  规划合理性分析和优化调整建议	86

9.5  环境影响减缓对策措施	87

9.6  综合评价结论	89

10  保障措施	90

10.1  加强组织领导	90

10.2  深化前期工作	90

10.3  加大资金投入	91

10.4  加强科技支撑	92

10.5  强化监管考核	92

1  现状与形势

1.1  区域特点

区位优势突出，发展态势趋稳向好。峨眉山市位于成都平原西南端，是成都经济圈的重要节点，距离成都约120公里，可通过成绵乐城际铁路、成乐高速、乐雅高速等交通网络实现与成都、乐山等城市的高效联通。峨眉山市与世界文化遗产乐山大佛相邻，共同构成“峨眉山－乐山大佛”黄金旅游线路的核心枢纽，具有优越的交通条件和自然文化资源，成为川西南旅游集散中心和成渝地区双城经济圈的重要文旅增长点，具有生态宜居、产业联动与区域协同发展的综合区位价值。近年来，经济发展态势企稳向好。地区生产总值突破400亿元、达402．8亿元，增长6．9％；地方一般公共预算收入23．16亿元，增长5％；全社会固定资产投资增长9．8％；城乡居民人均可支配收入分别增长4.7％、7.7％。市场主体培育壮大。高规格召开民营经济发展大会，出台《峨眉山市“个十百”民营企业家战略性培养计划》。工业经济回稳向好。大力实施制造业发展三年倍增行动，高标准举办制造业发展大会。文旅康养项目有序推进，峨眉山书画研究院恢复运行，“千年禅茶·忆在峨眉”入选全国茶乡旅游精品线路，高桥镇福田村获评省级乡村旅游重点村，峨眉山景区接待游客595．6万人次，同比2019年增长197万人次、增长49.5％，跃居中国县域旅游综合竞争力百强县市第1名，上榜国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设名单。线上消费热度不减，网络零售额突破250亿元、占乐山市60％，入选全省县域商业建设行动支持名单。

图1.1-1 峨眉山市区位图

生态特征鲜明，历史文化悠久。峨眉山市集世界自然与文化双遗产于一身，以其鲜明的生态特征和悠久的历史文化闻名于世。从生态角度看，峨眉山拥有3200余种高等植物（占中国植物物种的1/10）和2300多种动物，包括157种濒危物种，森林覆盖率高达63.5%，生态服务总价值超过1.7亿元。其垂直气候带形成从亚热带常绿阔叶林（海拔800米以下）到高山针叶林（3000米以上）的完整植被带谱，被誉为“地质博物馆”和“天然植物王国”。建成30公里多彩旅游通道，空气质量优良天数连续三年超330天。依托生态优势，峨眉山市发展“九个一”绿色产业体系，如农夫山泉饮用水、峨眉雪芽有机茶等。从历史文化角度看，峨眉山是中国四大佛教名山之一，普贤菩萨道场，佛教传入始于公元1世纪，现存寺庙近30座，包括报国寺、万年寺等全国重点寺庙。金顶的四面十方普贤金像与乐山大佛共同构成“峨眉山－乐山大佛”双遗产核心。僧侣自古扮演“护林人”角色，佛教“不伤生”训诫保护了藏酋猴等物种，形成人猴共处的独特景观。此外，武术文化（峨眉派）、诗词文化（李白“峨眉邈难匹”）与地质文化（冰川遗迹、玄武岩地貌）交织，塑造了“佛在山中、山在佛中”的人文意境。峨眉山市以63.5%的森林覆盖率与千年佛教遗产为双核，既是中国西南生态屏障的典范，又是佛禅文化的精神高地。其生态保护与文旅融合模式（如“生态+康养”路线）为全球遗产地可持续发展提供了样本。

图1.1-2 峨眉金顶

地形地貌复杂，洪涝灾害频发。峨眉山市地形地貌特征极为复杂且多样，整体呈现显著的过渡地带特征，由四川盆地西南边缘向大小凉山延伸，地势西南高、东北低，高差悬殊达2700余米（最高峰万佛顶海拔3099米，最低处仅386米）。全市地貌类型以山地为主（占58.7%），丘陵（20.9%）和平坝（20.4%）为辅，呈现“六山一坝三分丘”地理特征，形成“三面环山、一面临坝”的格局。峨眉山市地处岷江、大渡河和青衣江流域中下游，受青衣江暴雨区影响，洪涝灾害频繁，造成的经济损失超过其他天气灾害，尤其是峨眉河对峨眉山市造成的洪水威胁。峨眉山市是四川省西南部的暴雨中心，年平均暴雨次数为6.7次，其中有2～4次洪涝，一日最大降水量达534毫米，是全市的主要灾害之一。据不完全统计1985—2005年，共出现暴雨64次、大暴雨6次、特大暴雨2次。一年出现8次的为1991年、1995年、2001年，出现9次的为2005年。2018—2020年，连续三年发生大暴雨，发生大洪水。此外，河流水系呈现典型山溪性特征，峨眉河、临江河等主要河流具有“坡陡流急、暴涨暴落”的特点，洪水期流量可达枯水期的数千倍，例如峨眉河枯水流量仅0.1立方米/秒，而洪水期可达800立方米/秒。暴雨造成河水泛滥、农作物受灾、房屋倒塌、人员死亡，造成巨大经济损失。

1.2  水情特点

1.2.1  水资源总量相对丰富

峨眉山市水资源总量相对丰富。根据第三次水资源调查评价成果，全市多年平均地表水资源量12.78亿立方米，地下水资源量2.9亿立方米，地表水与地下水重复计算量12.78亿立方米，水资源总量2.22亿立方米，大于全市平均水资源总量10.6亿立方米。市境内天然河流主要有9条：大渡河（峨眉段），峨眉河、临江河、龙池河（茅杆河）、双福河、虎溪河、赶山河、稚川河（川溪河/雅川河）、石河。其中，境内流域面积200km2以下的河流有4条，流域面积200~3000km2的河流有4条，流域面积3000km2以上的河流有1条。

1.2.2  水资源时空分布不均

峨眉山市地处峨眉山暴雨区，雨量充沛，但水资源时空分布不均。从时间上来看，季节与年际波动显著年内分配不均。受季风气候影响，峨眉山市降水集中在夏秋季（6-9月），径流也主要集中在主汛期6～9月，径流占全年的50%～80%，且主要集中在汛期8~9月份，导致雨季易发洪涝灾害，而冬春季易出现干旱，加剧供水矛盾。年际变化大，河川径流量年际差异显著，丰水年与枯水年交替出现。例如，青衣江等主要河流的径流量受上游降水影响，丰枯年份水量可相差3倍-5倍，直接影响供水稳定性。从空间上来看，地区差异性较大，西北部高山大于东南部，其径流深高值区基本分布在西北部山区，低值区主要分布在西南部。境内年径流深最高值位于峨眉山，达2000mm（峨眉山）；最低值位于茅杆河中游，仅600mm，极值比达3.33，水资源空间分布不均。

1.2.3  暴雨强度大、洪水突发性强

峨眉山市处于青衣江暴雨区暴雨中心地带，是全省暴雨最多、暴雨范围和强度最大的区域。峨眉山地处大渡河和青衣江之间，位于青衣江西南、大渡河西北，东北部属峨眉河流域。峨眉山市地处西南季风气候区，降水集中且多暴雨，尤其在夏季（7-9月）受西太平洋副热带高压和西南低空急流影响，水汽在山区“爬坡”后快速凝结，形成高强度降雨，极易造成洪涝灾害。暴雨山洪常因强降雨引发，洪峰形成迅速。如“2019·8·3”特大暴雨，根据气象部门的监测信息，峨眉山市24小时降雨，达到了惊人的352.3毫米，居乐山市11个区市县之首，成为整个乐山市特大暴雨的中心。独特的地形与地貌，加剧洪涝风险。峨眉山市地势西南高、东北低，山地占比62%，丘陵26%，平原仅12%。山体陡峭（坡度常超40°），峡谷纵横，河流切割深度达千米以上，导致降水迅速汇集形成山洪。同时，三面环山、一面平坝的地形结构，使洪水易在平原区域滞留，引起内涝风险。

1.2.4  水资源外引依赖程度高

全市目前已建成中小型水库10座，受地形、水源条件限制，区内主要以小、微型工程为主，中型水库仅观音岩水库一座，水库总库容1518万立方米，兴利库容仅1217万立方米。峨眉山市地形地貌以山地为主，山区、丘陵、平原面积分别占土地总面积的58.7%、20.9%和20.4%。全市多年平均水资源总量为12.78亿m3，区域水资源开发利用率为15.9%，其中扣除青衣江引水量后本地水资源开发利用率为6.4%，低于全国平均值（20%），低于四川省水资源开发利用率（8.97%）。山地、丘陵区降水量大、水资源也较为丰富，但是因受地形地貌限制，海拔较高，过去因技术力量限制或水利工程建设成本高，水利工程较少，且多为小型，大中型骨干工程不足，水资源开发利用率低，枯期缺水较严重。峨眉山市境内峨眉河、临江河等河流源短流小，径流多以洪水形式通过大渡河迅速泄走，水资源丰富但无法进行屯蓄，缺乏有效利用。出山后地形相对平缓，但多为建成区，建设水库淹没代价大，缺乏建设大型调蓄工程的条件。

基于水资源禀赋不足的客观条件，目前全市主要区域的农业灌溉、城乡供水等用水很大程度依赖于引“引青进峨”引境外水解决。“引青进峨”工程主要任务为通过引入青衣江水补给峨眉河城区段，改善河道水生态环境，促进水生态文明建设和城市可持续发展。工程通过跃进渠引水，解决峨眉河枯水期断流、水质恶化、湿地萎缩等问题。2022年峨眉山市引水量为1.58亿m3，其中青衣江引水量1.21亿m3，占全市总引水量78%，总用水量60%。全市水资源开发对外引水的依赖较重。

1. 3  建设基础

日趋完善的水利工程体系，夯实了峨眉水网运行根基。经过多年的发展，峨眉山市目前形成了以青衣江灌区工程引水为主、当地水资源开发利用为辅的组合方式。峨眉山市属于青衣江灌区的跃进渠片区和峨眉片区。根据水利普查成果，青衣江灌区在峨眉山境内灌溉面积 19.96 万亩。跃进渠片区以跃进渠为总干渠，从夹江县木城镇青衣江右岸引水，取水口引水量32m3/s。目前峨眉山市已建水库10座，总库容2409万m3，兴利库容2037万m3。其中：中型水库1座，为绥山镇观音岩水库，总库容1518万m3，兴利库容1277万m3；小型水库9座，总库容891万m3，兴利库容760万m3。已建塘坝141处，总容积226万m3；引水、提水工程取水口101处，其中规模以上（取水量15万m3/年及以上）取水口46处。现状耕地灌溉面积29.8万亩。日趋完善的水利工程基础设施，为峨眉山市水网建设提供了坚实的工程基底。

稳步攀升的水旱灾害防御能力，助力峨眉水网防汛保安。截至2022年，峨眉山市现状已成堤防74.76公里，达标堤防长度74.26公里，达标率99%，保护人口26.57万人，保护耕地7.2万亩。峨眉山市进一步优化了防洪减灾监测预警体系，利用非工程措施与群测群防相结合的方式，例如：部署自动雨量站、自动水位站、自动水位雨量站、气象四要素监测设备、供电保障设施、视频监测站、简易雨量站、简易水位站及无线预警广播等非工程设施，完成了符溪镇、乐都镇（现合并至九里镇）等重点示范区域及清音平湖示范区的入户预警系统建设，显著提升了全市防汛减灾能力，有效减轻了洪涝灾害损失。积极推进防汛抗旱机构改革，进一步健全防汛调度和抢险救灾体系，夯实责任链条，强化预测预报能力，科学调度指挥，全力开展抢险救灾工作，成功应对了2019年“8.6”、2020年“8.18”等特大暴雨洪涝灾害，最大限度地保障了人民群众的生命财产安全。不断提升的防洪能力，为构建峨眉山市安全畅通水网提供了有力保障。

持续向好的河湖环境，绣美峨眉水网生态本底。境内虎溪河、峨眉河其他河口段总体水质较好，龙池河、临江河达到地表水Ⅱ类水质，峨眉河达到地表水Ⅲ类水质；境内主要河流的40个监测断面水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准。根据2022年生态保护红线划定成果，峨眉山市生态保护红线面积为161.64平方千米，约占全市国土面积的13.68%。全市水土流失面积394.85平方公里，水土保持率达到66.6%。2022年，峨眉山市水土流失综合治理面积达到78.55万亩，年末封禁治理保有面积13.23万亩。峨眉山市积极实施生态搬迁工程，积极引导峨眉山景区村民搬迁下山，累计完成4772人生态搬迁。2020年峨眉山市被生态环境部命名为国家生态文明建设示范市，建立了全国首创的《“绿水青山典范城市”指标体系》，探索出了“生态+旅游”“生态+农业”“生态+工业”的生态融合发展模式。2022年8月，在峨眉山“消失”半个多世纪的极危两栖动物——峰斑林蛙再次现身，它的出现是对峨眉山近年来生物多样性保护工作成效的一个印证。2022年，“峨眉山市生态环境质量提升与绿色产业融合发展项目”成功纳入全国第二批58个生态环境导向开发（EOD）模式试点，“绿水青山”正成为峨眉山市响亮的品牌和突出优势。全面推进矿山生态修复治理，治理面积达50余公顷。实施重点流域生态治理，大力推进峨眉河等流域水环境综合治理。

治水管水能力持续提升，筑牢峨眉水网实践探索。全面落实河长制湖长制，在全市设立市、县、镇、村四级河（湖）长一百余名，加快推进河湖管理范围划定工作，深入实施河湖“清四乱”专项行动和“清河护岸净水保水”行动。水利规划体系不断完善，以政府投入为主，编制完成了《峨眉山市水资源综合规划》等。强化水利工程建设管理，全面落实水利建设“三项制度”，通过多种方式提高建设项目管理能力和水平。强化水利行业安全监督管理，完善安全生产管理和责任体系，建立安全生产隐患排查治理分级管理和重大隐患挂牌督办制度，组织开展安全生产知识培训，严格落实岗前安全培训制度，全面提高安全监督管理水平。不断提高水行政执法能力，深化水利行政审批制度改革，增强依法治水能力。

1.4  存在问题

水资源调配能力不足，与经济社会高质量发展要求不协调。从水资源开发利用来说，受降水、地形等限制，现有骨干工程（青衣江灌区工程）主要集中在东部沿岸浅丘平坝区，而广大丘陵山区或是降水量少，或是水低田高，无法利用充沛的过境水资源。同时，各水利工程间缺乏有效连通，一方面存在水资源浪费严重现象，另一方面又存在水资源缺乏，用水紧张状况，水资源配置工程体系尚不完备，工程现状供水能力不能满足社会经济发展需要。现有骨干工程除青衣江大型灌区外，主要为区域性和局部性工程，水资源空间调配能力不足，不能从根本上解决经济与水资源异向分布的突出问题。峨眉山市有大渡河、峨眉河、临江河、龙池河等重要河流，过境水资源丰富，沿河平原区引水工程较多，供水保障程度较高；但占幅员面积90%以上的山地、丘陵区由于水利工程缺乏，供水保障程度不高，供需水矛盾较为突出。全市多年平均水资源总量为12.78亿m3，区域水资源开发利用率为15.9%，其中扣除青衣江引水量后本地水资源开发利用率为6.4%，低于全国平均值（20%），低于四川省水资源开发利用率（8.97%）。山地、丘陵区降水量大、水资源也较为丰富，但是因受地形地貌限制，海拔较高，大中型骨干水源工程不足，本地水资源开发利用率低，枯期缺水较严重。全市现状生活生产主要依赖青衣江，占总用水量60%。由于峨眉山城市社会经济快速发展，加之青衣江来水丰枯变化极大，同时从城市用水水质安全及水质风险等方面考虑，急需新的水源解决供水问题。

从城乡供水来说，保障供水安全要求愈高，应对风险能力仍待加强。目前，峨眉山主要供水水源为观音岩水库及青衣江水源，观音岩水库现状供水水源主要依赖天然降雨补充，遇极端气候或突发事件影响时，应对风险能力不足。区域供水缺少骨干调蓄工程是制约全市发展的重要瓶颈。峨眉山市位于成都平原经济区西南端，是环成都经济圈重要“一支”的组成部分。位于环成都经济圈和成德绵乐城市发展轴交汇处，具有生态宜居、产业联动与区域协同发展的综合区位价值，凭借自身的区位优势，城市产业快速发展，工业和生活用水需求将持续增加，供需矛盾进一步突出，与经济社会高质量发展要求不协调。随着成渝地区双城经济圈建设和峨眉山市发展战略的深入推进，用水刚性需求将持续增加，供需矛盾日益突出。

防洪安全保障能力不足，防洪减灾体系存在短板。峨眉山市境内主要河流有峨眉河、临江河、龙池河等，河网较为发育，由于降水时空分布不均，汛期集中了全年约50%～80%的水量，汛期集中降暴雨容易在短时间内形成洪水，在下游干流地势较为平坦的城区和民众集聚区造成洪灾。随着峨眉山市城市建设快速发展，防洪保护范围不断扩展、保护对象不断增多，城市防洪排涝设施建设与城市发展不适应，部分河段现状防洪保护标准不能适应新的经济社会发展要求。此外，现状防洪保护圈峨眉河双福镇、绥山镇、符溪镇尚存在缺口，遭遇大洪水时严重威胁城市防洪安全。同时受全球气候变暖影响，近年来极端天气事件频发，山洪、泥石流灾害多发频发易发，山洪沟监测预报预警调度体系尚不完善，山洪沟防洪治理不足，峨眉山市辖2个街道、11个镇（乡），受到山洪灾害威胁。中小河流尚未完成系统治理。

局部水生态系统脆弱，重点河湖生境亟待巩固提升。峨眉山中东部平原丘陵区人均水资源量较为紧缺，经济社会活动频繁，水生态环境风险加剧。峨眉山市西南侧山区是水土流失敏感区域，峨眉山市西部、西南部和西北部为水土流失重点预防区。水域岸线分区管控有待加强，河湖水生态空间尚未确权划界，与城镇和农业空间交叉重叠问题普遍存在，存在人类活动侵占自然水域和岸线空间问题，河湖“四乱”现象较为突出，河长制工作推行常态化、长效化有待加强。河流生态流量保障工作处于起步阶段，一些河段生态水量不足，山区性河流生态基流保证率有待提高。2022年，全市水土流失面积394.85平方公里，侵蚀类型主要为水力侵蚀，以轻度为主，水土流失率达到33.4%。

水网要素感知能力不足，建设四预功能水网任重道远。全市水网体系全面透彻感知不足，感知覆盖范围和要素内容不全面，感知自动化智能化程度低，监测技术和手段自动化程度不高。信息基础设施“算法算力”不足。全市水利数据底板尚未形成，资源分散、交换共享不畅、利用效率不高，与外部门的数据互通、资源利用、业务协同能力不足；业务支撑平台的支撑能力不强，无法灵活地为各业务应用提供快速开发的支撑。业务系统融合不足、智能化水平不高。水资源管理、水旱灾害防御等业务有一定基础，但覆盖不全，智能化、智慧化程度不高。现有涉水业务系统开发技术、架构设计等方面差异化严重，融合共享难度较大，调度管理智能化水平和决策支持能力均需提升，与建成具有“预报、预警、预演、预案”的智慧水利“四预”体系差距明显。

水利行业监管与高效能水治理能力要求不协调，实现水治理体系与治理能力现代化任重道远。监管体系有待健全，执法监管尚未实现规范化、常态化，水利工程“重建轻管”问题依然普遍存在，基层管理人员力量薄弱、管养经费不足等问题突出。监管体系有待健全，执法监管尚未实现规范化、常态化，水利法规体系仍需进一步完善。水资源作为刚性约束作用发挥不足，水资源管控能力有待提升，以水定需、量水而行有待进一步落实。河（湖）长制需进一步从“有名”向“有实”转变。水利投入稳定增长机制尚未完全建立，水资源调配体系、水利建设市场监督体系、工程建设质量与安全管理体制不健全，水利工程建设机制和管理运营机制、水价形成机制等尚需完善，水利工程良性运行机制尚需探索。初始水权分配、水资源监管、全社会节水等制度落实不到位，河湖长制、流域治理、水权改革、水资源税改革、投融资机制等尚不完善，水法律法规体系、水行政执法等法治基础需进一步夯实。

1.5  面临形势与建设需求

（一）融入成渝双城经济圈建设对峨眉山水网提出了新要求

“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等国家战略在四川深入实施，引领性创新、市场化改革、制度型开放、绿色化转型的发展导向更加鲜明。峨眉山市位于成都平原经济区，是国家层面的重点开发区域。位于成德绵乐发展带上，是联接成都、川南、攀西经济区的重要结合部；是全省重要的高新产业和建材产业基地。峨眉山市位于成都平原经济区西南端，是环成都经济圈重要“一支”的组成部分。位于环成都经济圈和成德绵乐城市发展轴交汇处峨眉山市位于乐北组合城市发展区，在峨眉山市域城镇体系中为一级副中心城市。全面落实省委和峨眉山市委决策部署，聚焦“建设世界重要旅游目的地”愿景，紧盯“建成世界级旅游景区、争创全国百强县”工作目标，深入实施“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展战略，积极融入新发展格局，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐。

峨眉山市作为成渝发展主轴上的文旅枢纽，既是巴蜀文化旅游走廊的黄金节点，也是成渝1小时经济圈向西辐射的重要门户。随着川渝共建世界级休闲旅游胜地、大峨眉交旅融合示范区等战略落地，叠加峨眉山景区扩容提质、医康养产业集群崛起等内生动力，峨眉山正迎来战略红利释放期、区位价值重塑期和产业升级窗口期。未来，随着交通互联、文旅共兴、生态共保等协同工程的加速实施，峨眉山将成为成渝双圈文旅康养极核的重要支撑极，开启高质量发展新篇章。

对照成渝地区双城经济圈高质量发展目标与人民群众对优质水生态、可持续水安全的迫切期待，峨眉山市水安全保障能力仍面临短板。世界级旅游目的地建设对水质水量提出更高标准，生态康养产业扩容亟须稳定供水支撑，城乡融合发展需破解水资源分布不均难题。为此，亟须构建与“文旅康养极核”定位相匹配的现代化水网体系，以更高站位、更严要求、更强韧性推动水系统治理升级，实现从“保基本”向“优品质”跨越。加快峨眉山水网建设，是统筹“水安全－水生态－水经济”协同发展的关键抓手。通过实施“引大济峨”调水工程等重点项目，全面提升供水韧性、防洪标准和生态服务功能，保障景区扩容、康养产业集群发展等用水需求；通过河湖长制深化与EOD模式创新，推动水生态修复与文旅业态融合，将峨眉河、峨秀湖等水系打造为“山水人城”共生典范；强化跨区域调水协同与灾害联防联控，筑牢长江上游生态屏障。此举不仅关乎群众饮水安全、粮食安全与生态安全，更是支撑峨眉山建设世界级旅游目的地、服务成渝双圈“后花园”战略的核心基础。以水网现代化赋能发展现代化，将为擦亮“绿水青山典范城市”品牌、探索中国式现代化县域实践提供强有力水利支撑，在巴蜀大地上书写“水润仙山、城景共生”的时代答卷。

(二）支撑水利高质量发展为峨眉水网建设提出了新任务

党的十九届五中全会在“十四五”时期经济社会发展指导思想中确立了“以推动高质量发展为主题”。对标习近平总书记重要讲话精神，新阶段水利工作的主题为推动高质量发展。2023年9月，国务院新闻办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，水利部部长李国英提出推动我国新阶段水利高质量发展的六条路径，包括完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、建立健全节水制度政策、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、强化体制机制法治管理。

2022年5月，水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》（水规计〔2022〕201号），要求编制省级水网建设规划，推进新阶段水利高质量发展。2022年12月23日，省委、省政府印发了《关于进一步加强水利工程建设保障经济社会高质量发展的意见》，将水利建设提升到保障全省经济社会发展全局的高度谋划推进。

峨眉山市现状水源较为单一，跨区域、跨流域配置通道尚未完全建成，优质水资源尚未充分转化为助力经济发展的新动能；部分乡镇防洪减灾体系存在短板，与区域高质量发展要求和国土空间开发格局不相适应；市内水体水循环动力先天不足，水体自净能力弱，幸福河湖建设仍有待加强；“三生”用水矛盾尚不能统筹解决，水利高质量发展仍任重道远。

水利关系国计民生，在发展全局中具有基础性、战略性、先导性作用。新形势、新阶段下，支撑水利高质量发展对水网建设提出了新要求和新任务，要准确把握水利在现代化进程中的职责定位，坚持系统规划，以联网、补网、强链为重点，适度超前谋划构建现代化的水利基础设施体系，大力推进水利基础设施建设，加快优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，统筹高质量发展和高水平安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，不断提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，奋力推动水利高质量发展，以高质量的水安全保障经济社会高质量发展。

（三）链接省市水网体系为峨眉山水网建设明确了新方位

实施国家水网重大工程，是以习近平同志为核心的党中央作出的战略部署。中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确要求协同推进国家骨干网和省级、市级、县级水网建设。省水利厅认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，构建了“三系八支、六横六纵”省级水网主骨架。乐山市委、市政府高度重视水网建设，着力构建“三干四支、两横五纵为纲，保供御洪连廊织目，水库枢纽塘坝作结”为总体格局的现代水网体系，为峨眉山市水网建设奠定基本框架。峨眉山市水网在市级水网占据“一干一支两纵”，在乐山区域水网中占有重要的作用。基于峨眉山市自身本底条件，提出“一干三支，南北两纵为纲，保供御洪连廊织目，水库枢纽塘坝作结”为总体格局的现代水网体系。

加快峨眉山市水网建设，加强与上级骨干水网互联互通，落实联网、补网、强链要求，优化河湖水系布局，推进水利基础设施建设，打通“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平，是构建功能完备的省市级水网的重要组成和关键环节，意义重大。

（四）政策利好、资金支持为峨眉山水网建设带来了新机遇

2022年4月，中央财经委员会第十一次会议强调，加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。2022年以来，水利领域投资明显加速，2022年、2023年连续两年水利投资突破万亿，水利基础设施建设实现重大进展。2024年政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，2024年先发行1万亿元，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。水利领域全面提升防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全“四个能力”的重点工作，与发行超长期特别国债的重点支持方向是高度契合的，在水网建设资金层面同样面临难得机遇。

当前，多重政策红利叠加为峨眉山水网建设注入强劲动能。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确提出“共建长江上游生态屏障”。特别是EOD模式创新突破。峨眉河流域综合治理EOD项目已通过生态环境部评审，实现"治水资金－康养产业"闭环反哺；同时，地方政府专项债倾斜明显，发行“文旅水利专项债”，重点投向景区供水提质、防洪减灾等项目。这些政策与资金的协同发力，正推动峨眉山构建“多水源保障、全流域智能、多业态融合”的现代化水网体系，为打造世界级旅游景区提供坚实水支撑。因此，目前正值中央以交通、能源、水利为主的基础设施建设作为拉动投资的重要领域和经济增长点的历史难得窗口期，水网建设如今正值政策利好、资金支持、时代要求等一系列难得机遇。峨眉山市必须抓住有利时机和条件，因势而动，乘势而上，集中力量推进一批强基础、增功能、优布局、利长远的重大水利工程，稳步提升峨眉山市水资源保障水平。

2  水网建设总体规划

2.1  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”要求，突出成渝地区双城经济圈建设总牵引，贯彻落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，深入落实“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展战略，更好统筹发展和安全，以全面提升水安全保障能力为目标，以联网、补网、强链为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，着力构建“南水北引，多源互济，绿秀智能，水润峨眉”的峨眉水网，保障防洪安全、供水安全、粮食安全、能源安全、生态安全，在全面建设现代化、推动新时代治蜀兴川再上新台阶的新征程上写好中国式现代化的峨眉篇章。

2.2  基本原则

着眼全局、谋划长远。准确把握峨眉山市在乐山市级水网中的重要定位，支撑市级水网建设，支撑区域重大战略落地实施，统筹推动峨眉山水网建设，支撑区域经济社会高质量发展。立足当前，着眼长远，统筹谋划未来一个时期全市水网建设战略目标、总体布局和建设重点，全面推动水安全保障与经济社会发展格局相匹配。

节水优先、空间均衡。把节水作为实施峨眉山水网工程的基本前提，以水定需、量水而行、因水制宜，充分发挥水资源刚性约束作用。统筹考虑峨眉山市自然地理条件、河流水系特点和经济社会发展总体布局，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的要求，科学合理规划水网工程布局，优化水资源空间配置，促进人口经济与资源环境相均衡。

景城一体、绿秀发展。保护自然山水格局，延续文化基因，突出地域特征，实施景城融合，发展全域旅游，按照“景城一体”的发展理念，处理好发展和保护的关系，加强重要江河的系统保护和综合治理，恢复重点河流的自然连通性，坚持山水林田湖草沙系统治理，尊重自然、顺应自然、保护自然，把生态优先、绿色发展理念贯穿水网建设和运行管理全过程，实现人水和谐共生，促进可持续发展，努力实现“绿秀佛山·水润峨眉”。

系统治理、风险防控。坚持系统观念，统筹流域和区域，兴利除害结合，系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。把联网、补网、强链作为峨眉山市水网建设的重点，推进各级水网协同融合，充分发挥市域水网整体效能和综合效益。强化底线思维，增强水安全风险防控的主动性和有效性。

改革创新、两手发力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，创新水利投融资和水网建管运维体制机制，激发各类水主体的内生动力和活力。发挥科技创新引领作用，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平。

2.3  规划范围与水平年

规划范围为峨眉山全境，包括2街道11乡镇，即胜利街道、峨山街道、绥山镇、九里镇、大为镇、罗目镇、龙池镇、桂花桥镇、高桥镇、符溪镇、双福镇、黄湾镇、龙门乡，总面积1181.15平方公里。现状水平年采用2022年，规划水平年为2035年，远景展望到2050年。

2.4  规划目标

到2035年，峨眉山现代水网体系基本建成，有效支撑与衔接市级水网，县水网充分衔接，水网功能协同融合。全市骨干水网格局基本形成，市级骨干网水流调配率达到66%，市级水网天府粮仓覆盖比例达到59%；跨区域、跨流域水资源调配能力显著增强，水资源优化配置能力显著提升，供水安全系数达到1.19，规模化工程供水人口比例达到90%以上；水旱灾害防御能力进一步提高，1-5级堤防达标率达到100%，重点城镇、重要河段达到国家规定防洪排涝标准；水生态得到有效治理和保护，重点河湖基本生态流量达标率达到95%以上，水土保持率提高到72%以上；水网工程智慧化水平显著提高，大江大河及主要支流监测覆盖率达到100%，新建重大水利工程数字化率达到95%，水网现代化管理服务水平显著提高，峨眉水文化赓续传承焕发新活力，水安全保障能力和风险防控能力显著增强。

展望到2050年，基本建成高质量、现代化的峨眉山水网，各层级水网高效协同融合，水安全得到有力保障。空间均衡的水资源配置和供水保障体系全面建成，安全可靠的流域防洪减灾体系全面建成，绿色生态的幸福河湖体系全面建成，“四预”功能完备的智慧水网体系全面建成。

专栏1峨眉山市现代水网建设主要指标

| 分类 | 序号 | 指标 | 单位 | 2022年 | 2035年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源配置 | 1 | 用水总量控制指标 | 亿立方米 | / | 以市上下达目标为准 | 约束性 |
|  | 2 | 县级骨干网调配率 | % | 67 | 93 | 预期性 |
|  | 3 | 供水安全系数 |  | 1.04 | 1.19 | 预期性 |
| 灌溉发展 | 4 | 灌溉水利用系数 |  | 0.5 | 0.58 | 预期性 |
| 城乡供水 | 5 | 规模化工程供水人口比例 | % | 84 | 90 | 预期性 |
|  | 6 | 城区管网漏损率 | % | 12 | 8 | 预期性 |
| 防洪排涝 | 7 | 1-5级堤防达标率 | % | 99 | 100 | 预期性 |
|  | 8 | 重点场镇达标率 | % | 70 | >95 | 预期性 |
| 水生态保护与修复 | 9 | 水土保持率 | % | 66.6 | >72 | 预期性 |
| 数字孪生水网 | 10 | 重点河流监测覆盖率 | % | - | 100 | 预期性 |
|  | 11 | 新建重点工程数字化率 | % | - | 100 | 预期性 |

注：1、县级骨干网调配率，指中型及以上骨干网供水能力占全县水网总供水能力的比例。

2、供水安全系数，指有效供水能力和供水量的比值。其中，有效供水能力指供水能力中不含地下水超采与河道内生态用水挤占的部分。

3、乐山市下达峨眉山市2020年用水总量控制指标2.19亿立方米，2022年实际用水量为2.03亿立方米，2035年全市用水总量控制等指标以省上下达目标为准。

4、规模化工程供水人口比例，指由城乡一体化供水工程和千吨万人供水工程等规模化供水工程覆盖的供水人口占全市总人口的比例。

5、重点河湖基本生态流量保障率，指纳入国省级生态流量保障重点河湖名录的河流和湖泊考核断面生态基流达标比例。

6、水土保持率是指区域内水土保持状况良好面积占区域国土面积的比例。

7、新建重大水利工程数字化率，指大型水库、3级及以上堤防、重大引（调）水工程等重大工程实现全周期数字化、全要素监测占工程数量的比例。

2.5  水网总体布局

峨眉山现代水网是以自然河湖为基础，引调排水工程为通道，调蓄工程为结点，智慧调控为手段，集水资源优化配置、防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合工程体系。

峨眉山水网作为四川省级水网和乐山市级水网体系的重要延伸节点，立足国土空间规划体系，深度对接乐山市水网建设总体规划。基于峨眉山市特有的水资源禀赋条件、重点产业空间布局及既有水利工程现状，本规划以提升水安全保障能力为核心目标，系统构建以供水保障、防洪抗旱、生态修复为主线的综合体系。遵循“高水高用、低水低用，自流输水、互联互通”的规划原则，聚焦“联网、补网、强链”三大建设重点，着力优化水利基础设施布局、结构和功能体系。

规划实施层面，将重点推进骨干水库枢纽工程与区域连通工程建设，通过系统构建“主动脉”与“毛细血管”相协调的水网架构，细化完善输配水网络空间布局。同步实施“水网末梢畅通工程”，显著提升城乡供水保障能级。最终形成以“一干三支，南北两纵”为骨架，集水资源优化配置、洪涝灾害防御、水生态保护修复三大功能于一体的“一干三支，南北两纵为纲，保供御洪连廊织目，水库枢纽塘坝作结”现代化水网体系，实现输配水效率、防灾减灾能力和生态服务功能的协同提升，全方位保障峨眉山市乃至乐山市的水安全。

——一干三支，南北两纵为纲。大渡河干流及峨眉河、龙池河、临江河等支流是峨眉山市重要的水源河流、行洪通道和生态载体，是构建峨眉山市现代水网的基础。已成青衣江灌区干渠是市级水网主骨架的重要组成部分，有效连通大渡河－峨眉河、临江河流域，工程由南向北纵贯南部片区，向城镇化和农业生产最集中的中东部平原丘陵区供水，结合嘉峨片区水资源配置工程（引大济峨）组成两大纵向输水大通道，形成南北共济的峨眉山水网主骨架。以一干三支自然河流为基础，以两纵水网骨干工程为通道，以重要调蓄工程为结点，以智慧化调控为手段，以完善水资源配置体系、流域防洪减灾体系、水生态保护治理体系为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，构建峨眉山水网“一干三支，南北两纵”之纲。

——保供御洪连廊织目。依托峨眉河、临江河、龙池河三支密布的天然河流、人工通道，以及青衣江灌区干渠、引大济峨工程庞大的灌溉渠系和输水线路，实施水系连通、水库联通等，加快推进城乡水务一体化，实施大型灌区续建配套和现代化改造，新建灌区工程，持续实施主要支流与中小河流综合治理、重点山洪沟防洪治理，因时制宜实施区域河湖水系连通、渠库连通、库库连通等，完善水资源调配、水资源优化配置和防洪保安能力，织密城乡供水保障、灌排结合、江河安澜、互联互通的区域水网。

——水库枢纽塘坝作结。结合已成观音岩水库以及规划的金村水库、张沟水库、石炉水库、三大湾水库、大林沟水库（扩建）、沙溪水库等骨干水库，发挥其保障供水和防洪减灾的重要作用。星罗棋布的塘坝是供水末端必不可少的控制节点和调节池，具有蓄水、分水、提水等功能。在充分利用现有水库枢纽塘坝的基础上，结合水网多目标功能，开展水库除险加固和水库、枢纽、塘坝建设、改造，打通水网“最后一公里”，打牢水网之结。

专栏2峨眉山市现代水网纲目结总体布局

纲——以“一干三支，南北两纵”为纲，西水东引，南北互补。 一干：大渡河干流 三支：峨眉河、临江河、龙池河三条支流。 两纵：乐山青衣江大型灌区、嘉峨片区水资源配置（引大济峨）工程等两大南北向骨干工程干渠输水大通道。

目——以“保供御洪连廊”织目，兴水利，护生态。 （1）一江三河以外承担供水、防洪及生态功能的重点支流，如稚川河等天然河流水系。 （2）城乡一体化供水工程：管网延伸，城乡一体化供水工程、农村规模化供水工程。 （3）骨干输水通道的分支工程：乐山青衣江大型灌区的配套渠系。 （4）河湖连通工程：峨眉山市南部片区水系连通及水美新村项目以及其他河库、渠库、库库连通工程。

结——以水库枢纽塘坝作“结”，强调节，连毛细。 - 区域重点水资源配置骨干工程：已成观音岩水库；规划新建张沟、石炉、金村、三大湾、沙溪等水库、扩建大林沟水库等。 - 龚嘴电站水库：以电为源，充分利用电站水库，实现多目标供水 - 枢纽工程：嘉峨片区水资源配置引水枢纽 （4）解决旱片死角的小微型工程：通过山坪塘、堰、窖池、机井等小微型水利工程建设进一步解决“毛细”无法覆盖的旱片死角。

3  构建灌溉供水网

3.1  基本思路与布局

坚持以水而定、量水而行，以水资源节约集约利用为前提，以全面提升供水安全保障能力为目标，以联网、补网、强链作为供水保障工程建设的重点，围绕“一干三支，南北两纵”主骨架和大动脉，贯通骨干输水通道、疏通区域干支水网，构建多源调控的水资源配置网络，全面增强水资源调配能力，更大范围实现水资源空间均衡，全方位保障供水安全。

中东部平原丘陵区。以引大济峨工程、青衣江灌区干渠为纽带，结合已成的工农兵水库、团结水库、瓢咡井水库等当地调蓄工程，依托峨眉河、临江河两大水系之间的协调调配，加强本地水源与外调水源互联互通，实现空间均衡的水资源配置体系。

西北部山区。以峨眉河和临江河为基础，以引大济峨工程为重点水资源调配通道，结合已建成的观音岩水库、规划的石炉水库、张沟水库、大林沟水库（扩建）等重点水源工程，采用从河流引提水和当地水库调蓄供水等方式进行联合供水，提高区域供水保障水平，实现优水优用。

南部山区。依托龙池河等重要支流，以金村水库、三大湾水库、沙溪水库等重点水源工程为结点，加强水源涵养，通过重点小水利工程建设，逐步解决旱片死角灌溉保障问题。

3.2  构建城乡供水网

全面加强城乡供水基础设施建设，优化完善城乡供水格局，强化城市供水多源保障。大力实施乡村水务，依托大水厂、大通道，推进城镇供水管网向农村延伸，合理布局农村供水管网，形成较完备的城乡供水体系，提高水源供水能力和供水保证率，打造经济繁荣、自然生态、多彩人文、青山绿水、灵秀博雅的幸福美丽峨眉。

3.2.1 城镇供水保障

峨眉山市按照“双水源、互备用、一张网、全覆盖”的总体思路，积极推进中心城区供水能力建设，目前县城主要是峨眉山二水厂（2.97万m³/d）、峨眉山三水厂（10万m³/d），水源地分别位于峨眉河和青衣江，均属河流型水源地。水源地互为备用水源，以保证城市供水水源安全、可靠。

峨眉山市其余乡镇分别有相应建成水厂供水，并具备备用应急或应急水源。按照多源调控、优水优用的思路，以提质和增供为抓手，增强稳定优质水源供给，提升城市供水保障能力。规划在现有水厂基础上，结合小型水库、引水工程等骨干水源建设，积极开辟新水源，逐步实施城市多水源供水，加强水源调度和优化配置，进一步提升城市供水多水源联调保障。

加快推进城市应急备用水源建设，因地制宜补齐城市应急备用水源工程短板，构建主水源与应急备用水源常备结合供水系统，提升城市应急供水能力。加强农村抗旱应急水源建设，在干旱易发区、粮食主产区，建设一批中小型抗旱应急备用水源。加强应急供水调度管理，针对突发水污染事件、连续干旱年和极端干旱年等，制定完善应急供水预案。

规划新建张沟、苦蒿坪水厂（日供水量2万m³/d），规划实施引大济峨工程，配套新建五水厂（10万m³/d），建设进一步巩固提升峨眉山市城乡一体化供水，形成大渡河、青衣江、观音岩“三水源”保障城市供水的格局，多源结构合理调整。

3.2.2 工业园区供水保障

峨眉山市积极贯彻落实把推动产业强市的落地生根点摆到工业经济发展上，依托园区承载产业、依托产业招引项目、依托项目壮大企业，以建设中国绿色硅谷为重点，培育壮大先进制造业集群。

峨眉山市现有一个峨眉山经济技术开发区省级经济开发区，经济开发区现状供水主要以峨眉山三水厂、工业供水厂和企业自备水源为主，根据《四川峨眉山市经济开发区规划水资源论证报告书》，规划在园区内新建的工业水厂（5万m3/d），另外采取深入节水，加强再生水利用等措施，保障工业用水。

3.2.3 农村供水保障

因地制宜，分类施策，以城区大水源、大水厂供水体系为依托，扩展城市供水管网延伸覆盖范围，整合现状分散的乡镇供水系统，推进峨眉山市城乡一体化、规模化供水工程建设，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，提升供水水源稳定性，保障农村供水安全。至2035年，规模化供水人口比例提高至90%。

按照有条件的地区充分利用大水源、大水厂以及现有供水设施和输配水管网，全域推进规模化工程（城乡一体化和万人工程）建设，基础薄弱的地区以大并小，小小联合，因地制宜推进小型工程规范化建设和改造的指导思想。

中东部平原丘陵区，以浅丘、平坝地形为主，具备兴建城乡一体化供水工程的条件。依托城市供水水厂开展管网延伸工程建设，扩展城市供水管网延伸覆盖范围，促进城乡供水一体化。西北部山区和南部山区以山区地形为主，纳入城乡供水一体化、规模化供水范围的较为困难，因地制宜推进分布式水源，实施小型供水工程规范化建设和改造，确保农村供水工程全覆盖。加快实施峨眉山市农村供水高质量发展项目等项目，促进城乡一体化供水，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，提升供水水源稳定性，保障农村供水安全。

3.3  农业灌溉供水保障

3.3.1  农业发展方向

粮食安全是“国之大者”。党中央、国务院高度重视粮食和重要农产品稳定安全供给。粮食生产根本在耕地，命脉在水利。灌区是粮食安全的基础保障，大中型灌区更是国家粮食安全的压舱石。党的二十大报告提出，全方位夯实粮食安全根基，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。根据中央2024年1号文件精神，今后一个时期“三农”工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫底线，抓好粮食和重要农产品生产。

四川省人民政府办公厅印发的《“天府粮仓•百县千片”建设行动方案（2024—2026年）》中，峨眉山市承担了2024年全省粮油千亩高产片共计5片的建设任务，为加快建设农业强省、全面推进乡村振兴提供强力支撑。围绕在新时代打造更高水平的“天府粮仓”嘉州画卷的目标要求，乐山市印发了《建设新时代更高水平“天府粮仓”乐山片区实施方案》和《“天府粮仓·千园建设”乐山片区行动方案》等，全面实施乡村振兴战略，建设农业现代化示范区。一方面，重点构建“一核六片”三江流域“天府粮仓”；其中：峨眉山处于“六片”中的峨眉山符（溪）桂（花桥）九（里）示范片，致力于建成“集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好”的农田高标准、粮食生产高产高效示范区。另一方面，实施“百园千亿工程”和“211”园区培育计划，守牢粮食安全和生猪稳产保供底线，持续壮大峨眉山茶、晚熟柑橘、道地中药材、林竹四大特色产业，高水平建设一批粮食、经济作物、养殖类园区，串点成线、连线成带、集带成面，推动产业集聚发展。

3.6.2  农业灌溉保障方案

峨眉山市将以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区为重点，开展峨眉山市现代水网建设规划，强化水资源配置与保障，按照“先挖潜、后配套，先改建、后新建”的原则，推进大中型灌区续建配套与现代化改造，同时加快新建一批灌区工程，推动建设一批高标准、高水平、高质量集中连片粮油千亩高产区。

1、加强现有灌区续建配套与现代化提升改造

以现有青衣江流域乐山灌区等大中型灌区为重点，着力建立设施完善、用水高效、管理科学、生态良好的灌区工程建设和运行管护体系。大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强与高标准农田建设等项目衔接，优先将大中型灌区耕地灌溉面积建成高标准农田，打通水网“最后一公里”，形成从水源到田间、从供水到用水、从取水到排水相协调的灌排工程体系，提高农田灌溉保证程度。加快实施青衣江灌区的续建配套与现代化改造项目。持续推动小微型水利工程建设，改造大中型灌区末级渠系和小型灌区设施，提升终端用水保障能力。保障全市“米袋子”“菜篮子”的巩固和提升。

2、推进灌溉水源工程建设

（1）推进重点引水工程建设

聚焦峨眉山市发展全局，综合考虑不同流域水资源禀赋条件和用水需求，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则和“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”的“三先三后”原则，积极推进建设一批重点引水工程。

结合市上进度安排，加快推进嘉峨片区水资源配置工程（引大济峨）前期工作。通过重点引水工程建设，构建起峨眉山市骨干输配水通道，提升水资源保障能力。

（2）推进重点水源工程建设

规划年主要结合区域实际生活、生产、生态用水需求，以重点引水工程输水线路为连接通道，加快推动一批控制性调蓄工程建设，增强水资源调控能力。有条件的地区，综合考虑灌溉、供水、防洪等功能，重点研究当地水源工程建设的可行性，提高当地径流利用率。

西北部山区进一步论证石炉、张沟、大林沟（扩建）等水库可行性；南部山区进一步研究三大湾水库、金村水库可行性。通过重点水源工程建设，打牢峨眉山市水网之“结”，进一步提高区域水资源丰枯调剂能力，缓解水资源短缺状况，保障区域供水安全和粮食安全。

（3）加快新建一批灌区工程

在水土资源条件适宜、耕地灌溉潜力大的区域规划新建一批小型现代化灌区。适时新建金村水库、张沟水库、石炉水库、三大湾水库、大林沟水库（扩建）等一系列小型水源工程灌区，打造更高水平的“天府粮仓”峨眉画卷。在骨干水利工程无法覆盖的山丘区，新建、整治一批容积大、效益好的“当家”塘（堰），消除病险、恢复灌溉能力，保障灌溉用水需求。

#### 专栏3水资源调配工程重点建设任务

1.重点引水工程 加快推进嘉峨片区水资源配置工程（引大济峨）等工程前期工作，力争早日开工建设。 2.重点水源工程 加快推进张沟水库、石炉水库建设，进一步研究金村、三大湾水库、扩建大林沟水库等可行性。 3.城乡供水工程 规划新建张沟、苦蒿坪水厂（日供水量2万立方米/日），加快实施引大济峨工程，配套新建五水厂（10万立方米/日），进一步完善城乡供水一体化，推进管网升级改造和延伸，推动农村供水高质量发展。 4.灌区建设工程 持续推进青衣江灌区大型灌区续建配套与现代化改造项目。

4  构建防洪排涝网

4.1  建设思路

根据洪水特点和经济社会发展新要求，统筹发展与安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，切实践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，以流域为单元，优化防洪减灾体系布局，做好洪涝水出路安排，强化系统治理思路，开展堤防达标建设，畅通排洪通道；加强控制性枢纽建设，增强洪水调蓄能力；加快城市防洪工程建设，完善城市防洪排涝体系；加强洪水风险管控，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，绷紧“降雨-产流-汇流-演进”“流域－干流－支流－断面”“总量－洪峰－过程－调度”“技术－料物－队伍－组织”四个链条，构建工程措施和非工程措施相结合的现代防洪减灾体系，实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”，筑牢防御水旱灾害防线，全力维护人民生命财产安全和经济社会和谐稳定。

4.2  防洪排涝标准与布局

4.2.1  防洪排涝标准

根据《乐山市国土空间总体规划（2021-2035）》《峨眉山市国土空间总体规划（2021-2035）》《防洪标准》（GB50201-2014），以及《大渡河流域防洪规划》最新成果，峨眉山市城区防洪标准20年一遇，重要乡镇为20年一遇，一般乡镇为10年一遇。

根据《治涝标准》（SL723-2016）、《室外排水设计规范》（GB50014-2021），衔接《乐山市主城区城市内涝治理系统化实施方案（2021-2025）》《峨眉山市十四五排水防涝规划》，本次规划拟定峨眉山市治涝标准采用20年一遇最大24h暴雨24h排干。

4.2.2  总体布局

峨眉山是乐山防洪减灾体系的重要组成部分，夹在青衣江和大渡河之间，位于青衣江西南，大渡河西北。由于峨眉山位于青衣江暴雨区内，其特点是一次暴雨可笼罩全流域，洪水汇集快，易形成大洪水。暴雨中心尤以峨眉山西北麓的周公河、花溪河出现最多。著名的华西雨屏——峨眉山位于境内，暴雨频繁，洪水来势凶猛，峰量大，破坏性强，洪涝发生频率高。

大渡河流域。依托流域“蓄泄兼筹，以泄为主”的防洪总体布局，完善骨干行洪通道建设，结合上游干流水库群联合调度，构建以沿江城区堤防和护岸工程为基础，干流水库群联合调度为骨干，河道综合整治及水文站网建设等工程措施与非工程措施相结合的防洪减灾体系。确保峨眉山市防洪标准达到20年一遇，重要乡镇防洪标准达到20年一遇，一般乡镇为10年一遇。

4.3  提高河道泄洪能力

根据《长江流域综合规划》以及《大渡河流域防洪规划》最新成果制定的洪水出路总体安排，结合流域防洪布局，坚持问题导向，以河道堤防达标建设和河道整治为重点，加快大江大河治理，畅通河道行洪通道，恢复和提高防洪排涝能力。

4.3.1  中小河流治理方案

坚持流域统筹、系统治理、防洪减灾和生态治理并重的理念，以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流的关系，遵循防灾减灾、岸固河畅、自然生态、安全经济、因地制宜、长效管护的治理原则，坚持系统治理，优先实施沿河重要城镇和人口较为集中的农村居民点、万亩以上集中连片基本农田的重点河段治理，重点解决河道行洪通畅，提高流域综合防灾减灾能力，保障人民生命财产安全，实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的治理目标，提升沿河人民群众的获得感、幸福感、安全感。

峨眉山市境内流域面积200~3000km2中小河流防洪治理涉及稚川河、峨眉河、临江河、龙池河等4条支流，规划实施防洪治理工程，提升防洪保障水平。

4.3.2  山洪灾害防治

按照“防治结合、以防为主”的原则，继续加强山洪灾害防治，最大限度减少人员伤亡和财产损失。开展山洪灾害能力提升项目建设，进一步健全山洪灾害防治体系，提升监测预警能力，努力补齐山洪灾害防治短板。深入开展隐患排查，推动全市山洪灾害危险区动态和分级管理，增强防灾减灾能力和风险管理能力。根据《四川省受山洪地质灾害威胁村（居）民避险搬迁总体规划（2023—2027年）》研究推进山洪灾害避让搬迁方案和措施。

山洪灾害防治工程措施以山洪沟治理为主，根据山洪沟沿线集镇、集中居民点和重要基础设施分布，合理布置工程设施，守点固岸、防冲消能，形成岸坡防护措施的点状布局。一般按照“护、通、导”的原则确定治理措施，“护”即加固或修建护岸等；“通”即对重点河段及山洪沟出口清淤疏浚，畅通山洪出路；“导”即利用截洪沟、排洪渠等设施，导排洪水，减少山洪危害。有条件的，可利用泄洪渠减轻重要防护对象的防洪压力。重点山洪沟防洪治理各种工程措施布置应重视防冲、消能和坡脚防护，维持河岸稳定，不得缩窄河道行洪断面。工程措施包括规划冷水河、川主河、石水沟、赶山河、粗石河、长滩河、万河、大溪河、小溪沟、后溪河、川溪河、石笋沟、龙门河等山洪沟治理工程。

进一步健全山洪灾害防治体系，进一步提升监测预警能力，努力补齐山洪灾害防治当前存在的明显短板。完成峨眉山市境内山洪灾害危险区动态和分级管理，重点城集镇补充调查评价任务，持续在全市开展群测群防体系建设，进一步增强防灾减灾能力和风险管理能力，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。继续实施重点山洪沟防洪治理任务，形成非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系，增强防灾减灾能力和风险管理能力。

4.4  增强洪水调蓄能力

加快推进水库除险加固，及时消除安全隐患，对新出现的病险水库及时除险加固，建立安全鉴定和除险加固常态化机制的任务，按照“消除存量隐患、实现常态管理”的要求，对其他新增的病险水库和水毁工程，及时实施除险加固。加快建设水库雨水情测报和安全监测等设施，实现水库安全鉴定和除险加固常态化，确保水库安全运行。重点开展以下任务：

1、完成现有病险水库除险加固

加快推进水库大坝安全鉴定和除险加固，消除病险水库安全隐患。以保障“水库不垮坝”为原则，逐库复核解决防洪标准低、结构不稳定、渗流不安全、泄洪能力不足等问题，增强保坝能力。常态化开展水库大坝安全鉴定，确保当年到期、当年完成鉴定，新鉴定出的病险水库第二年实施除险加固，实现水库安全鉴定和除险加固常态化。

2、完善水库监测设施

加快监测设施建设，实现小型水库雨水情测报和视频图像监视设施全覆盖，根据工程实际需求合理设置水库大坝安全监测设施，建立完善市级监测平台并与省级监测平台联通，汇集监测信息，实现信息互联互通，强化信息应用和共享，提升信息化水平。

3、健全运行管护长效机制

压实市级人民政府水库管护主体责任和水库主管部门的行业监管责任，落实管护主体，对乡镇（街道）、村（社区）等分散管理的小型水库，因地制宜实行专业化社会化管护模式，积极推进水库管理规范化标准化。

4.5  提升城市防洪排涝能力

4.5.1  中心城区

1、提升防洪能力

针对城镇防洪薄弱环节，结合城市拓展及新区建设，加快防洪保护圈建设，实现城市防洪达标。加快推进新一轮城市防洪规划修编工作，全面统筹协调流域防洪工程布局，以堤防达标提标建设为重点，提升城市防洪减灾能力。

峨眉山市中心城区防洪安全主要受峨眉河干流洪水影响。目前，中心城区防洪体系以堤防为主，上游无防洪控制性水库。沿峨眉河两岸大部分建有防洪堤，基本满足城市设防标准。规划实施峨眉山市稚川河绥山镇杨河村、峨眉河绥山镇顺河村段、峨眉河绥山镇安川村段、峨眉河黄湾段等防洪治理工程项目。

2、提升排涝能力

排涝方面，峨眉山市中心城区建成区排水骨干网络虽已基本形成，但还不够完善，一些早期修建的重要道路，排水管道虽已改造或正在改造，但出路存在一些问题，是城区产生涝灾的主要原因。如虎溪河沿岸绿地少，未形成滨河绿化带，赶山河上游段几处城市供地逼近，河道的生态廊道不连续，老城区存在一定的洪涝风险，饿涝堰区存在洪水倒灌的内涝风险。规划实施峨眉山市东部粮油示范区排涝工程，保障汛期安全。

4.5.2  其他城镇

中心镇及重点镇，是县域范围内的三、四级城镇，包括高桥镇、龙池镇、双福镇、九里镇4个中心镇，符溪镇1个重点镇，规划实施峨眉河符溪集镇段、峨眉河符溪镇丰收村段、临江河高桥集镇段、峨眉山市临江河九里镇峨胜段、临江河九里镇红卫村段、峨眉山市龙池河龙池集镇段等防洪治理工程项目。

一般镇。包含桂花桥镇、罗目镇、大为镇3个镇，主要承担周边地区的公共服务职能，在区域经济发展中具有一定的服务功能和经济带动功能，通过规划实施峨眉山市龙池河大为集镇段防洪治理工程等项目。

4.6  强化洪水风险管控能力

深入践行“两个坚持、三个转变”新时代防灾减灾救灾理念，牢固树立和强化“防范胜于救灾”意识，进一步增强风险意识、责任意识，实现从控制洪水向洪水管理转变，建立风险管理制度、开展动态洪水风险管理工作，有效应对超标洪水威胁。

#### 专栏4流域防洪减灾体系重点任务

1.畅通防洪排涝通道 中小河流治理：规划实施峨眉山市稚川河绥山镇杨河村段、峨眉河绥山镇顺河村段、峨眉河绥山镇安川村段、峨眉河黄湾段、峨眉河符溪集镇段、峨眉河符溪镇丰收村段、临江河高桥集镇段、临江河九里镇峨胜段、临江河九里镇红卫村段、龙池河龙池集镇段、龙池河大为集镇段等防洪治理工程。 山洪灾害防治：完善山洪灾害防治非工程措施，推动监测预警平台集约化应用，加强群测群防体系建设，继续实施冷水河、川主河、石水沟、赶山河、粗石河、长滩河、万河、大溪河、小溪沟、后溪河、川溪河、石笋沟、龙门河等山洪沟治理工程。 2.增强洪水调蓄能力 完成超时限水库安全鉴定，及时完成新出现病险水库除险加固。完善水库安全监测设施和水雨情测报设施。 3.提升城市防洪排涝能力 加快推进新一轮城市防洪规划修编工作，全面统筹协调流域防洪工程布局，以堤防达标提标建设为重点，提升城市防洪减灾能力。重点推进“韧性城市”建设，有效提升城市防洪排涝能力。 规划实施峨眉山市东部粮油示范区排涝工程，提升防洪排涝能力。

5  构建河湖水生态保护网

5.1  基本思路与定位

5.1.1  基本思路

以习近平生态文明思想为指导，坚持生态优先、绿色发展，按照自然恢复为主、人工修复为辅的原则，以问题为导向，统筹山水林田湖草系统保护和修复，守住生态安全底线。以水生态空间管控为刚性约束，强化水生态空间保护红线约束，加强受损水生态空间的修复恢复。以河湖生态流量保障为基本要求，以江河湖库水系连通，河流水系生态廊道建设、河湖湿地修复为重点，着力改善江河湖库关系，强化水域岸线协同治理，加快推进生态环境共保联治，全面提升河湖生态保护治理能力，提升河湖生态系统质量和稳定性，恢复生态系统完整性，增强生态承载功能，加快建设幸福河湖，塑造绿色生态峨眉山市和宜居宜游峨眉山市。

5.1.2  总体布局

尊重峨眉山市自然地理格局，以山水本底为依托，落实生态安全战略格局，以峨眉山市重要生态安全地位为依据，以筑牢长江上游生态屏障为目标，从生态系统整体性和流域系统性出发，紧扣《四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》提出的“四区九带”国土空间生态修复总体格局，《峨眉山市国土空间总体规划（2021—2035年）》提出的“两带三廊、三区多点”的国土空间开发保护总体格局以及《峨眉山市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》提出的“两山八水·一屏两带三区八廊”的国土空间生态修复总体布局，以习近平总书记来川视察时对四川生态文明建设做出的重要指示、提出的明确要求为精准把脉与有力指导，本次提出“两屏两区八廊”的水生态保护修复格局，切实保障峨眉山水生态安全，进一步筑牢长江上游生态屏障。

（1）两屏

“两屏”是指大渡河协调保护带与青衣江协调保护带，是峨眉山市生态屏障。城市及周边居民生活用水通过引青济峨、引大济峨进行供给，需加强与上下游市县的协作，形成相应的水域协调保护带，合理对区域内水源水质进行监测，加强水体环境污染的治理。守牢生态屏障，共保华西雨屏带，维持大小凉山水源涵养功能，加强生态保护修复，促进生态价值转化，践行绿水青山就是金山银山理念，发展生态农业和文化旅游。

（2）两区

以四川省国土空间生态修复规划二级分区和峨眉山市国土空间生态修复规划一级和二级分区为依据，以地形地貌、流域分区、生态系统类型等自然地理格局为基础，划定Ⅰ峨眉山生物多样性保护与水源涵养修复区和Ⅱ峨眉河—临江河人居环境提升与矿山生态修复区2个一级分区。

Ⅰ峨眉山生物多样性保护与水源涵养修复区，衔接了《四川省国土峨眉山市国土空间生态修复规划（2021—2035年）空间生态修复规划（2021—2035年）》生态修复分区岷山—大渡河流域生物多样性保护与水源涵养区，修复策略以保育保护、辅助修复、生态重塑为主，主攻方向为生物多样性维护、植被恢复、水土流失防治等。

Ⅱ峨眉河—临江河人居环境提升与矿山生态修复区，衔接了《四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》生态修复分区成都平原人居环境提升与川中丘陵水土流失防治区，修复策略以辅助修复、生态重塑、综合整治为主，主攻方向为流域综合治理、水土流失防治、土地综合整治等。

（3）八廊

“八廊”指以峨眉河、临江河、粗石河、赶山河、龙池河、双福河、沙溪河、龙门河八河为骨干组成的构建物质能量畅通、结构功能稳定、水清岸绿的河流生态廊道。其主要以筑牢长江上游重要生态屏障为总体目标，统筹上下游、左右岸、干支流、水陆地，采取整体保护、系统治理、综合整治等措施，加强水源涵养和水土流失，恢复河道连通和自然形态，保护自然岸线资源，保持河流生态原真性和完整性，提升生态调节服务水平，完善系统文化服务功能，打造自然景观和历史文化资源，探索生态产品价值实现机制，走出绿色发展新路径实现高质量发展，建设成为长江上游重要生态屏障核心保护带、长江上游绿色发展示范带、山清水秀美丽湿地风貌展示带，助力四川生态经济高质量发展，实现人与自然和谐共生。

5.2  加强水生态空间管控

5.2.1  水生态空间分类

围绕水生态空间保护和利用目标，结合峨眉山市国土空间总体规划，统筹考虑防洪、供水、水生态环境等功能，将水生态空间划分为河湖水域岸线生态空间、水源涵养空间、水土保持生态空间及饮用水水源保护区空间四大类。

1 河湖水域岸线空间

随着河（湖）长制工作的不断推进，按照省、市相关要求，峨眉山市积极推进河湖划界工作，截至目前，全市已完成赶山河、后溪河、花溪河、龙池河、沙溪河、双福河、白果河、稚川河（杨河）、扬河（炳强沟）等共计9条50~1000平方公里河流管理范围划定，总长度144.8公里；在河湖监管过程中严格执行河湖管理界限和岸线规划功能。

2  水源涵养空间

结合《峨眉山市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，峨眉山市水源涵养能力从西南至东北逐渐递减，西部及西南部高山地区森林覆盖率高，植被保水力强，地表径流少，很好促进了水分良性循环。

3 水土保持生态空间

峨眉山市属于四川省省级水土流失重点预防区。峨眉山市水土流失重点预防区为绥山镇、黄湾乡（现黄湾镇）及龙池镇。重点预防区主要集中在市境西部、西南部和西北部，土壤侵蚀以轻度为主，区域水土保持主导基础功能主要为水源涵养和生态维护，因此水土流失防治以预防为主、保护优先。重视封禁保护和水源涵养植被建设，加强生态修复力度，同时在局部水土流失较为严重的区域实施工程治理。重点治理区为大为镇、龙门乡、沙溪乡（现高桥镇）和普兴乡（现双福镇）。重点治理主要位于市境北部和西南部。该区域内人口较多，耕地分布面积广，农业活动强烈，主导基础功能主要为土壤保持。因此该区域的水土流失防治以水土流失综合治理为主。治理措施体系以坡耕地综合治理为重点，主要措施包括坡改梯及坡面水系等工程措施、水保林和经果林等林草措施以及保土耕作措施。

4 饮用水源保护区空间

峨眉山市市域各水厂主要以青衣江、茅杆河、虎溪河及峨眉河作为城镇集中饮用水水源，存在多处乡镇有观音岩水库、高洞口等水源保护地、龙池镇白果村8组、龙池镇龙池村4组、大为镇中坪村7组、高桥镇福田村大水沟等水源保护地。峨眉山市人民政府应当根据当地的水功能区划和国家饮用水水源保护区划分技术规范等标准，划分饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区。

5.2.2  水生态空间管控

1 河湖水域岸线空间管控

严格落实《中华人民共和国长江保护法》《乐山市三江岸线保护条例》等保护管控要求，河湖岸线按保护区、保留区、控制利用区、开发利用区四个功能区实施分区管控，分区管控措施与长江经济带发展战略部署要求协调一致。管控过程正确处理生产性活动和生态环境的关系，着力减少资源开发利用等人类活动对生态系统的影响和破坏，同一河段涉及不同敏感因素时，按照敏感因素中最严格的管控要求实施。严格管控流经城镇河段岸线，城镇建设和发展不得违法违规侵占水域、岸线、滩地，岸线1公里范围内禁止新建、扩建化工园区和化工项目，维护河湖水域空间不减少，切实保护河道自然岸线。

相关单位和部门应对岸线功能区内违法违规和不符合功能区管控要求的已建、在建、规划项目进行清查，清查出的各类项目由相应行业主管部门进行整改、处置，有序腾退岸线1公里范围内的工矿企业和园区。结合水安全、水资源、水生态、水环境以及河湖自然风貌保护需求，因地制宜探索划定河湖管理保护控制带，探索开展“贴线”开发管控。

2 水源涵养和水土保持空间管控

加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止无序采矿、毁林开荒等损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式。对于水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，允许封育保护、林草种植、退田还林、生态移民等行为。按照国土空间规划和用途管控要求，建立水源涵养及水土保持空间管控制度，落实差别化保护治理措施。将水土保持生态功能重要区域和水土流失敏感脆弱区域纳入生态保护红线，实行严格管控，减少人类活动对自然生态空间的占用。

3 饮用水水源保护区管控

按照《四川省饮用水水源保护管理条例》，实行饮用水水源保护区制度，禁止设置排污口，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止规模化畜禽养殖场、毁林开荒等行为；分散式畜禽养殖废物全部资源化利用，水域实施生态养殖。隔离防护、综合整治、生态修复等水源地保护工程，泥沙和面源污染控制工程，宣传警示标识及监测设施建设、其他与供水设施相关的工程等水源地安全达标建设工程，可在不影响保护区主体功能的前提下，根据要求予以安排实施。

5.3  加强水土流失综合治理

5.3.1  加强水源涵养保护

1、强化水源涵养生态保护

峨眉山市水生态环境总体较好，局部水生态环境脆弱，应贯彻水资源可持续利用的方针，遵循“在保护中促进开发，在开发中落实保护”的原则，正确处理好治理开发与保护的关系，以水资源承载能力、水环境承载能力和水生态系统承受能力为基础，突出源头性、系统性、根本性，加强境内河流源头区的水源涵养。

开展峨眉山水源涵养区建设，采取封育保护为主，辅以综合治理，实现生态自我修复，推进河流源区生态清洁小流域建设，以达到提高水源涵养功能。

2、强化饮用水源地保护

按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等相应法律法规和相关规划进行管控，以水源地规范化管理为重点，切实做好饮用水水源保护工作。加强全市重要饮用水水源地周边生态带建设，实施乡镇集中式饮用水水源水质提升工程，加强农村水源地保护。推进取水口环境整治与规范化建设，加强水源地水量水质监测。加强饮用水水源地的水土保持、水域开发、岸线管理工作，从源头保障水源安全。完善饮用水水源地信息平台，做好部门间、上下游、流域内饮用水源各项监测数据共享。对全市范围内有清淤需求的中小型水库进行清淤挖潜，恢复有效库容，改善水库水质。

5.3.2  加强水土保持工作

根据全市水土流失特点和经济社会发展要求，因地制宜，制定分区水土流失防治方略。保护林草植被治理成果，强化生产建设活动和项目水土保持管理，实施封育保护，促进自然修复，全面预防水土流失，重点突出重要江河源头区水土流失预防。在水土流失地区，开展以小流域为单元的山水田林路综合治理和生态清洁小流域建设，加强坡耕地、侵蚀沟的综合整治，重点突出坡耕地相对集中区域的水土流失治理。

1、水土流失预防保护

坚持预防为主、保护优先的原则，围绕国家级、省级和市级水土流失重点预防区，开展水土流失预防保护，重点突出重要江河源头区水土流失预防。保护林草植被治理成果，强化生产建设活动和项目水土保持管理。实施以封禁和自然修复为主的技术措施，配合以严格的管理措施，构建全市水土流失预防保护体系，促使全市重点预防区水土保持功能得到全面恢复。

2、水土流失重点治理

根据全市水土流失特点和经济社会发展要求，因地制宜，制定分区水土流失防治方略。结合美丽四川建设、乡村振兴工作要求，加强重要区域流域水土流失综合治理。开展以小流域为单元的山水田林路综合治理和生态清洁小流域建设，加强坡耕地、侵蚀沟的综合整治，重点突出坡耕地相对集中区域的水土流失治理。规划重点实施峨眉山市茅杆河、龙池河、龙门河、沙溪河等水土流失综合治理项目、一体化推进水土保持项目、坡耕地水土流失综合治理和生态清洁小流域建设等项目，到2035年全市水土保持率提高到72.89%。

3、水土保持监督管理

持续推进水土保持监管制度化、规范化，建立水土保持监管长效机制，加强行政执法与司法协调配合，依法查处人为水土流失严重违法行为。

加强生产建设项目水土保持监督管理，进一步完善水土保持方案管理制度、水土保持补偿费制度、水土保持设施验收制度。持续推进生产建设项目水土保持监测三色评价。加强城市水土流失预防监督。

4、水土保持监测

优化完善水土保持监测点布局，推动现有监测点升级改造，持续开展坡面径流小区和典型小流域水土流失状况监测分析。按年度开展水土流失动态监测，定量掌握全市重点区域水土流失状况、动态变化和防治成效。完善水土保持率目标分解与重点区域小流域基础数据建设，加强水土保持遥感监管，提升水土保持重点工程信息化监管能力和水平。

5.4  推进重点河湖生态保护修复

5.4.1  持续开展河湖库“清四乱”整治

深入推进河湖库“清四乱”常态化。以妨碍河道行洪、侵占水库库容为重点，持续开展“四乱”清理整治，坚决清存量、遏增量。扎实开展清理整治大提升专项行动，将清理整治重点由中小河流逐步向农村河湖延伸，实现河湖全覆盖。扎实开展河道违法采砂暨破坏防洪堤专项整治，重点整治非法建设、非法围河围湖、非法采砂以及农村河湖脏乱差、非法种植养殖等问题，对重点区域、重要河湖开展进驻式专项督查。

5.4.2  推进湖泊湿地生态保护修复

加强自然湿地和生态空间恢复，加强河库湿地生态保护治理和河湖管护，全面落实生态湿地禁渔政策，实施退耕还湿、退田还湖、生态补水等保护和修复工程。以东湖湿地公园为重点，开展湖库湖滨带和消落带面源污染阻控体系建设，通过湖泊生态缓冲带、湖泊湖滨生态屏障生态建设，构筑具有水土保持、水源涵养功能的生态岸线，提升水生态环境质量。同时扩大自然湿地面积，增加栖息地适宜性，提高湿地生物多样性。

5.4.3  保障河湖生态流量

坚持生态优先、绿色发展，将维护河湖生态功能放在突出位置，完善河湖生态流量指标体系，制定生态流量保障实施方案，形成“指标、方案、监测、预警、处置、报告、考核”协同发力的生态流量保障体系，助推河流湖泊复苏，建设幸福河湖。

1、完善指标体系

持续开展河湖生态流量目标确定，逐步构建起干支流、左右岸、上下游相协调，工程断面与水文断面统筹的生态流量指标体系。

按照试点先行、逐步推开的原则，结合全省已建水利水电工程生态流量核定与保障先行先试工作的成果经验和《水利部关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》的相关要求，开展已建水利水电工程生态流量核定与保障工作，强化已建水利水电工程生态流量管理，健全生态流量监管体系，保障河湖生态系统完整、健康、稳定，保障重点河流水体连续，保障重要环境敏感保护区生态用水。

2、开展生态调度

在符合流域水资源总体配置、流域水量分配方案及保证工程安全运行的基础上，通过对断面上游控制性水工程的调度运用和河道外经济社会用水的有效管控，严格按照取水许可要求监管下泄河道内用水，统筹保障考核断面的河道内基本生态环境需水要求，着力维护河流健康和良好生态环境。

依托引青济峨、乐山市嘉峨片区水资源配置工程供水管道补充水源，优化水资源配置，保障峨眉河生态流量，开展应急及常态补水机制研究，不断提升境内河道生态流量保证率。

3、强化生态流量监管

贯彻落实水资源刚性约束制度，严格江河流域上建设的水资源配置工程符合性审查，深化新建涉水工程前期论证，对开发规模和取用水方式不合理、无生态流量保障措施的项目，不得开工建设。严格落实涉水工程生态环保措施，新建项目同步建设生态流量泄放和监控设施。推动已建涉水工程生态化改造，增设必要的生态泄流设施。

加快河湖重要控制断面监测站点建设和监测能力提升，将生态流量监测纳入水资源监控体系，建立重要河湖生态流量监测预警和信息发布机制，将生态流量保障工作纳入最严格水资源管理制度考核和河湖长制考核体系，有效推动地方人民政府和相关管理单位依法履行职责。

5.4.4  生态廊道建设

以峨眉河、临江河、龙池河为重点，打造骨干河道为主脉络的现代水网生态廊道。统筹河湖水流连续性、空间完整性和功能保护需求，以流域生态安全屏障区、生态敏感脆弱区、城乡规划区等为重点，通过水环境综合治理、滨岸带综合整治、重要水生生境保护与修复等措施，维护河湖健康生命，永葆生机活力。

结合水资源禀赋条件及区域发展规划，统筹推进峨眉河、临江河、龙池河等生态廊道建设，统筹上下游、左右岸、干支流、水陆地整体保护、系统治理、综合整治，加强红线管控，实行名录保护，统筹生态廊道标准。

5.4.5  幸福河湖建设

根据第4号省总河长令《关于开展幸福河湖建设的令》，结合《四川省幸福河湖建设总体工作方案（暂行）》和全市河流水系特征，近期拟开展峨眉河幸福河湖建设工作，力争2025年建成，到2035年全市规模以上河湖城镇建成区段总体建成“安澜、生态、宜居、智慧、文化、发展”的幸福河湖。

5.5  加强地下水超采综合治理

全市现状无地下水超采区，属地下水开采潜力区，在经济技术合理的条件下，平原区具备一定的开采空间。

建立健全地下水管控指标体系，推动优化地下水取水工程布局，完善地下水取水台账，严格地下水取水总量和水位双控，加强地下水监测，规范地下水取水许可管理和用途管制，强化地下水超采治理。

强化地下水战略储备定位，加强地下水保护，健全地下水污染防控体系，开展地下水污染防治分区划定，推进地下水分区管理

专栏5水生态保护治理体系重点建设任务

- 1.提升水源涵养能力 - 加强大渡河干支流（含峨眉河等）水系源头区的水源涵养、湿地保护与修复，积极开展水源涵养林草建设。 - 2.加强水土保持工作 - 加强水土流失综合治理及水土保持监督管理，持续开展水土保持监测。开展峨眉河源头区水土流失预防保护，全面推进成渝地区双城经济圈生态清洁小流域建设，加强茅杆河、龙池河、龙门河、沙溪河等流域水土流失综合治理，推广适宜的水土保持耕作措施，配套坡面水系和小型水利水保工程。 - 3.湖泊生态保护修复 - 通过入湖河流综合治理、水源涵养及水土流失防治、湿地提升改造等措施，推进重点河流生态保护与修复，提升水源水质净化功能，改善生态系统健康状况。规划实施白果河、龙池湖、观山湖等生态修复及保护项目。 - 4.河流生态廊道建设 - 因地制宜开展峨眉河、临江河、龙池河等河流生态廊道建设，推进水系连通建设，加强农村水系连通及水美乡村建设。 - 5.保障河湖生态流量 - 结合引大济峨等重大水资源配置工程，逐步退还被挤占的河湖生态水量，保障重点河湖生态流量。完善生态流量监测设施，加强生态流量考核断面流量监测，严格落实各梯级电站最小生态下泄流量保障河道生态环境健康。 - 6.峨眉山水文化建设 - 开展峨眉山水文化活动，加强对外文化交流，进一步提升峨眉山水文化品牌影响力，推动优秀峨眉山水文化走向全国。

6  构建数字孪生水网

6.1  建设思路与框架

基于峨眉山市水网主骨架总体布局，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，加快发展水利新质生产力，结合“数字峨眉山”加强全市智慧水利顶层设计，聚焦防洪调度、水资源调配等“2+N”项水利业务“四预”功能需求，在充分共享数字峨眉山算力资源和数字孪生长江算据资源的基础上，通过完善监测感知网和信息基础环境，建成水利云数据中心，建好峨眉山数字孪生平台，初步建成峨眉山市数字孪生水网业务应用，为水网安全保障及峨眉山市水利高质量发展提供战略支撑。

图6.1-1智慧水网总体框架图

6.2  信息化基础设施建设

6.2.1  完善智能多元的感知网

围绕峨眉山市水网建设需求和现代水网布局，结合已成站网建设情况，按照“整合已建、统筹在建、规范新建”的要求，利用传感、定位、视频、遥感等技术，扩大江河湖泊、水利工程、水利活动等监测范围，补充完善监测要素。从天、空、地、人、水、网等空间维度，完善监测范围，实现市界断面、大江大河及其重要支流、有重点防洪任务的中小河流、重点水库、大中型灌区等主要控制断面水文监测全覆盖，补充完善雨量、水位、流量、水质、工情等多要素感知。

6.2.2  优化高速互联的信息网

优化水利业务网。提升水利信息网络连接带宽，满足多源异构数据高效传输、交换需求；依托市级电子政务外网等方式实现水务局与生态环境、气象、农业农村等相关部门的网络互联互通。充分采用5G、IPv6、SDN等新一代网络技术，优化网络架构，增强网络动态调配能力；各工程管理单位利用光纤网络及4G、5G、NB-IoT、北斗、微波通信等无线网络构建覆盖工程管理区域的工程物联网，实现水利工程感知信息的全面实时传输。

强化水利工控网。大型及重要中型水利工程应在工程枢纽和具备条件的其他水利工程现场建设工控网，使水利工程控制从“现地自动化”迈向“全域智能化”，水利工控网应与水利业务网物理隔离，宜分为实时控制区和过程监控区，应采用防火墙等网络安全措施进行隔离。水利工程管理单位根据业务需要建设工控网集控中心网络，与现地工控网络互联，实现对网内水利工程的集中控制。

6.2.3  搭建应用支撑服务

应用支撑平台作为整个峨眉山市数字水网的集成和支撑底座，为各类应用提供统一的开发、运行和管理服务。在充分利用水利信息化应用支撑资源的基础上，配置必要的通用基础工具软件与运行环境，提升资源利用率和复用率，降低建设成本和维护成本，提高平台整体可靠度和稳定性。应用支撑平台主要包括数据库管理系统、地理信息服务、数据库管理系统、应用中间件、工作流引擎、门户、身份认证、报表管理等。

6.2.4  建设远程集控系统

为满足峨眉山市水网智能调度控制的业务要求，在安全可靠的前提下，实施大型水闸、泵站、枢纽的智能化改造，建设远程集控系统。提供水网“纲、目、结”的闸泵阀等集中监控的功能，实现远程控制与视频监控相互融合，并共享其他部门/行业现有视频监控平台的监控资源。加快水网已建自动化控制设施升级改造，加强远程集控系统的安全性、可靠性。

6.2.5  升级计算存储环境

增强计算能力。按需补充完善高性能软硬件设施及AI算力基础设施。升级计算设备，采用更高性能的处理器、更大的内存和更高效的存储设备，以提高数据处理速度和存储容量；扩展分布式计算资源，构建高性能计算集群，实现并行计算和负载均衡，以处理大量数据和分析任务，为峨眉山水网智慧化体系提供“算力”支撑。

提升存储能力。依托各级政务云，建立同城、异地灾备中心，实现水利重要业务数据和关键业务应用容灾。大中型工程应自建工程数据中心及配套机房，为工程业务应用提供数据存储、计算与系统运行的基础环境，为工程自动化控制提供基础设施支持，为工程数据提供集中备份保护。小型工程可利用政务云资源建立区域工程数据中心，并通过相关安全防护措施实现跨区域互访。

6.2.6  构建指挥调度环境

聚焦水网统一调度和远程集控等需求，建设满足业务应用需求的市、县及工程三级视频会议节点，使用水利专网和公网进行传输，实现视频会议多级互联。大中型水利工程运行管理单位应建设水利综合会商调度中心，支持现地站、各级管理部门视频会商接入，实现工程运行安全、防洪兴利调度、巡查管护等多场景一体化展示。结合当前视频技术发展，建设满足业务应用需求的省、市、县及工程四级综合视频会商系统，在多业务领域加强纵向、横向互联互通，提升统一会商、统一调度、统一指挥的能力。

6.3  构建数字孪生平台

6.3.1  构建多维数据底板

峨眉山市数字孪生平台数据底板主要包括基础数据、监测数据、业务管理数据、跨行业共享数据、地理空间数据和多维度多时空尺度等数据。补充完善工程目录、特征参数、水利普查等基础数据，整合为基础数据库，形成全市“水利一张图”。在“水利一张图”的基础上，充分整合共享四川省、长江流域、乐山市的数据底板建设成果，强化峨眉山市L3级数据底板的建设。

6.3.2  构建水网模型平台

峨眉山市应充分利用省级和市级模型平台建设成果，调用省级和市级建立模型的通用化开发封装技术以及模型的标准化接口技术，实现共享省级、市级的模型资源，包括水利专业模型、智能识别模型、可视化模型和数字模拟仿真引擎等。同时，针对峨眉山水网特点，根据实际业务需求补充开发本市特色模型。

开发面向防洪防旱、水资源调配、水生态调度等业务应用的水文、水力学、水资源、水生态、水利工程安全等水利专业模型；主要通过遥感、视频监控等终端获取数据，利用人工智能方法构建智能识别模型，实现在水利工程建设管理场景范围内的智能识别；针对业务需求，开发面向自然地理、流场动态、水利工程、水利机电设备和“四预”过程等方面的可视化模型，为数字孪生水网提供模拟仿真功能。

6.3.3  构建水网知识平台

峨眉山市水网知识平台主要依托省级和乐山市级知识平台的建设成果，全面接入乐山市水网知识平台，主要包括水网预报调度方案库、工程知识库、业务规则库等。同时充分共享乐山市水利知识引擎，包括水利知识检索、水利知识融合、水利知识推理和水利知识存储功能，支撑事件正向智能推理和反向溯因分析。

通过水网知识平台，为水资源优化配置，峨眉河、临江河、龙池河重点河流防洪补齐短板，水生态环境修复保护等方面提供决策支撑。

6.4  建设水网业务应用

在峨眉山市数据底板建设基础上，充分利用省级和市级水资源管理与调配系统、水旱灾害防御信息系统、河长制湖长制信息化平台，结合峨眉山市水网调度实际情况，以支撑水网工程“安全运行监视、联合调度决策、日常业务管理、应急事件处置”四大功能需求，充分利用水网工程连通性和控制性，在水资源、水安全、水生态业务领域逐步实现“四预”，并结合实际需求持续拓展和升级完善。

6.4.1  水网安全运行监视

基于数据底板与可视化模型引擎，构建峨眉山市水网的气象、水情、雨情、工程安全等监测预警指标体系，从时间、空间、业务等多维度开展水网安全运行综合信息展示、实时监视，对水网汛情、工程安全实况等进行全方位的综合监视。调用防洪预报、水利工程调度等相关模型，对水网汛情、工程安全等进行全方位的诊断分析、智能预警。

6.4.2  水网联合调度决策

1、水资源调配

围绕峨眉山市水网水资源调配需求，结合数字孪生流域和数字孪生工程建设，进行水资源精细化调控，实现高水平供需平衡和空间均衡，支撑水资源开发利用、城乡供水、水量调度等业务，实现流域区域取用水的精细化管理和超前预警，支撑水资源刚性约束制度实施与监管。

充分利用省级和市级水资源管理与调配系统，整合水资源总量及可用水量、水量分配等基础数据，汇集重要断面、取水口、取用水户等监测数据，打造水资源管控一张图。扩展超许可取水、取用水总量、地下水双控等功能，实现取用水的精细化管理和超前预警，支撑水资源刚性约束制度实施与监管。

2、防洪调度

基于共享的洪水预报模型、洪水风险预警模型、洪水演进模型等水网模型，结合峨眉山市洪水灾害特点和工程建设现状，汇总升级改造市级防汛监测系统、会商系统、山洪灾害预警系统，实现防洪重点区域的洪水过程模拟、防洪形势分析、调度预演评估、方案优选推荐等功能，提升水网流域、区域的水库、湖泊、堤防、闸坝等水工程联合调度能力，发挥工程体系整体效能，实现预报、预判、预警、预演、预案功能，为水网防洪调度指挥提供支撑。

3、水生态管控治理

以河（湖）长制为抓手，围绕水生态空间日常管控、河湖水质预报，生态流量超限预警、水质恶化预警等方面，强化河湖水域岸线管控和水生态治理。

围绕峨眉山市“两屏两区八廊”的水生态保护修复格局，以河湖库水生态空间区划数据、河湖库形态监测数据、水文与水生态环境监测数据等为核心，利用水环境模型，对水生态管理与治理方案实施情况开展预演，制定突发水生态事件的应急响应预案，统筹推进江河湖库水系连通治理，增强河湖水动力条件，提高水资源利用效率、改善水环境、维护水生态、保障水安全。

6.4.3  水网日常业务管理

在省、市级已有水网应用功能基础上，基于峨眉山市水网管理日常需求，制定峨眉山市日常业务管理，主要包括水网调度管理、水网工程运行管理和水网巡查管理。

水网调度管理。包括用水计划申报，调度计划申报、审批和下达，调度指令下达和执行反馈，以及调度运行年、月、旬、日台账管理等功能。

水网工程运行管理。集成展示水情、气象、防汛、大坝、设备运行、危险源及隐患等信息，进行设备的状态评估、故障诊断、状态预测，对生产隐患与风险的预测预警，对安全生产事故全过程进行跟踪与后果推演，支撑应急决策与事故处置。

水网巡查管理。对河湖“四乱”、违法养殖、非法入侵等问题的智能监控与分析，配合移动巡检设备实现管理人员巡查路线跟踪、问题上传处置、统计分析等全过程闭环管理。

6.4.4  水网应急事件处置应用

实时掌握突发水污染、工程事故、局地暴雨等突发事件，以及地震、山洪、泥石流等自然灾害信息，及时掌握网络舆情信息；制定和完善应急处置预案，统筹调度应急资源，并实时跟踪处置过程。

6.5  开展水网工程智能化建设与改造

加快已建水网工程智能化改造。规划开展青衣江大型灌区现代化改造，在灌区建设调度指挥中心，闸门自动控制站点、视频监控站点，新建通信网络及信息化管理平台，为构建具有预报、预警、预演、预案功能的数字化灌区夯实基础。构建峨眉山市城乡一体化供水平台，全面提升智慧供水运营能力，高质量推动峨眉山市城乡供水一体化。

推动新建水利工程数字孪生建设。新建大型骨干水网工程项目应统筹存量资源和增量需求，充分整合利用现有信息化基础设施、数据资源和应用系统；应融合云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，严格按照要求同步开展数字孪生工程建设。

6.6  提升水网综合保障能力

6.6.1  强化网络安全体系

贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国密码法》等相关要求，按照省级、市级统一要求，共同强化网络安全体系。

加强工控网络安全防护，严格工控网与业务网物理隔离，强化网络安全审计措施。

加强商用密码保护，水利重要网络、重要信息系统、重要工程控制系统等水利网络安全保护对象按照法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统，并定期进行密码应用安全性评估。

建立数据备份管理机制。考虑特殊情况下能快速恢复数据，在异地建立远程数据备份环境，对重要的数据进行异地交叉备份、相互备份。切实保护重要数据全生命周期安全。

6.6.2  完善保障体系

1、组织机制建设

构建由主要领导抓总、分管领导负责、专班协调、处室指导、承担单位实施的协同机制。完善管理制度，创新建设机制，建立分工合理、责任明确、权威高效的信息化建设工作体制。

成立业务指导组和技术专家组，成员由水利系统内信息化相关专家组成。指导峨眉山市数字孪生水网建设工作的规划、设计、实施等各阶段业务，对峨眉山市数字孪生水网建设工作进行技术指导，对数字孪生水网建设成果等进行技术把关，推动技术研究、成果转化和应用推广。

2、科技攻关

围绕数字孪生水网建设，开展水利前沿技术研究和技术创新激励，推进前沿技术在智能水网建设中应用，提高水网系统的智能化程度，优化安全监视、联合调度和运行管理，提高水质安全和供水效率，支撑管理决策。

3、完善规范化管理体系

完善数字孪生水网标准规范。在现有网信标准基础上，结合数字孪生水网感知对象、业务特点和服务模式，加强水利工程设施智能化改造与建设、数字孪生流域、数字孪生工程等地方标准制定；完善峨眉山市水利数据资源共享、水利业务应用协同、水利网络安全体系等标准规范，为数字孪生水网建设提供标准支撑。

完善数字孪生水网运维工作机制。各级水利部门及水利工程管理单位结合本单位实际情况，把运维经费纳入部门预算，保障经费落实，专款专用。加强水利信息系统运行监测和预警能力，提高运维自动化、智能化水平，加强水利信息系统运行总结评估，提升运维服务水平。

4、优化信息共建共享

根据《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》的规定，峨眉山市水网在总体建设思路的指引下，遵循统一的接口规范，通过数据交换、服务调用等方式，实现与省水利厅以及乐山市各级数字孪生平台之间的互连互通、数据共享，并确保共享数据的统一性、时效性和同步性。

峨眉山市数字孪生水网建设过程中，各建设单位分工协作，共同推进信息化基础设施、模型平台和业务应用的共建。其中，信息化基础设施共建内容包括水利感知网和水利信息网；模型平台共建包括数据底板、模型库和知识库，最大化利用资源，避免重复建设。

专栏6数字孪生水网重点建设任务

- 1.信息化基础设施建设 完善已建水库出入库水文监测、雨水情测报、安全监测、视频监视、报警设施，建设雨量监测站网；建设主要河流及防洪重点部位自动水文、水位站；完善山洪灾害危险区自动雨量水位站，简易雨量站水位站建设；完成青衣江大型灌区骨干渠道水位、流量等设施建设；完善供水管网在线监测点布设，实现管网运行一张网监控。 - 2.数字孪生平台建设 - 针对峨眉河、临江河等重点流域和重点区域，进行L3级数据底板建设；针对青衣江大型灌区、观音岩水库等重点水利工程，进行L3级数据底板建设。 - 根据实际业务需求补充开发本市特色模型平台和知识平台。 - 3.水网智能应用建设 在省市水网应用基础上，构建峨眉山市水资源管理与调配系统、水旱灾害防御决策系统、河湖空间管控和水生态调度以及重点水利工程调度与管理平台，推动业务应用全面覆盖水网业务工作。

7  推动水网高质量发展

7.1  推进安全发展

7.1.1  提升水安全保障标准

1、高标准谋划水网工程

针对气候变化影响和水灾害风险防控要求，复核流域区域防洪能力，分析洪涝灾害风险，优化防洪区划，对沿河城镇级别、人口规模、工业园区等保护对象重要性提升或新增防洪任务的河段，合理提高防洪安全保障标准和防洪工程标准。以提高城乡供水保证率为核心，全面加强城乡供水基础设施建设，优化完善城乡供水格局，强化供水多源保障。有效应对特大干旱、水污染等供水风险，提升城乡供水安全标准和保障水平。

2、高标准建设水网工程

对已建工程进行升级改造，提高水网整体安全性。按照国家制定的相关规范标准，结合峨眉山水网工程实际，推进安全生产标准化建设，扩大标准化建设覆盖面，强化过程管控和动态管理，在水网工程的规划、设计、建设、运行、交付等各个环节实行安全生产标准，让“标准化工程”贯穿到水网工程建设全过程，通过标准化建设带动标准化工程，提升现代水网工程本质安全水平。

7.1.2  加强水安全风险防控

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立底线思维，增强忧患意识，加强水安全风险防控，建立风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等六项管控机制，强化风险防范意识，科学完善应急预案，建立健全应急处置机制，强化水网工程建设和运行安全管理，全面提升防范化解重大风险的能力。

7.2  推进绿色发展

1、强化水资源刚性约束

水网建设要充分考虑流域区域水资源承载能力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加强水资源节约集约安全利用，合理控制水资源开发利用强度，建设节水高效水网工程。全面实施国家节水行动，围绕农业、工业和城镇等重点领域节水，坚持工程与非工程措施并举、技术与制度措施并重，强化农业节水增效，促进工业节水减排，推进城镇节水降损，加强非常规水源利用，加快推动水资源利用方式由粗放向节约集约转变，全面提升水资源利用效率和效益。要充分考虑河流水系、水资源条件、生态环境等因素，统筹相关区域用水需求，合理规划建设引调水工程，增加水源补给，退减挤占的河道生态水量，压减地下水超采，缓解水资源供需矛盾。

2、加强水生态系统保护和修复

坚持生态优先、绿色发展，按照自然恢复为主、人工修复为辅的原则，以问题为导向，统筹山水林田湖草系统保护和修复，守住生态安全底线。以河流源头区为重点，加大封禁治理力度，强化水土流失预防保护，提升水源涵养能力。持续开展水土流失综合治理，加快推进坡耕地综合整治等，切实筑牢生态安全屏障。强化水生态空间管控，划定并落实河湖水域空间保护范围，强化管控，合理确定河湖生态流量保障目标。推进生态环境共保联治，全面提升河湖生态保护治理能力。加强水网生态调度，保障河湖生态流量，维护河湖生态系统完整性和生物多样性。推动健全流域区域横向生态保护补偿机制。

3、推动生态水网工程建设

把生态文明理念贯穿水网工程规划、设计、建设、运行、管理全过程，优化水网工程布局和建设方案，严格执行规划和建设项目环境影响评价制度，落实国土空间规划管控和生态环境分区管控要求，水网工程建设应尽量避让耕地和永久基本农田、生态保护红线。防洪减灾、水资源配置等水网工程建设，注重生态保护和节约集约用地，采取生态友好型建设方案、建筑材料、施工工艺，因地制宜对已建水网工程实施生态化改造，深入开展小水电清理整改及绿色转型升级，建设绿色水利基础设施网络。

7.3  统筹融合发展

1、有序推进省市县水网协同融合

峨眉山市现代水网应以省级和市级水网骨干工程为依托，优化市县河湖水系布局，推进现代水利基础设施建设。辅以输配水通道、控制性水库工程以及渠库、库库、河库连通工程，加强与上级骨干水网互联互通，落实联网、补网、强链要求，打通防洪排涝、水资源调配、水生态保护和智慧化建设“最后一公里”，提升乡村水务基本公共服务水平。推动城乡供水一体化和农村供水高质量发展，提高农村水安全保障能力。结合县级骨干水网建设进度，逐步打造峨眉山现代水网体系。统筹考虑峨眉山与周边市县的水利情势和工程条件，加强县级水网间互惠衔接。

2、推进水网与国土空间功能融合

推动水网工程在规划设计中与国土空间“三区三线”空间布局和功能进行充分融合，统筹水的全过程治理与国土空间功能可持续发展的要求，充分发挥水网工程对国土空间开发与保护格局、生产力布局和国家重大战略的支撑和先导引领作用。充分发挥水网工程防洪、灌溉、供水、生态功能的深度融合，做到水网建设与经济社会发展目标、国土空间目标、城乡发展目标、生态环境保护目标相协调。

3、加强水网与相关行业协同发展

推进水网与现代农业融合发展，在粮食主产区及水土资源条件适宜地区，新建一批现代化大型灌区，提升粮食生产保障能力；推进大中型灌区续建配套和改造，提高灌区输配水效率。推进水网与工业布局融合发展，在强化节水基础上，根据水资源承载条件，优化产业布局，合理规划水网建设，保障重要产业基地合理用水需求。推动水网与文旅产业融合发展，充分挖掘水文化资源，盘活水生态资源，推动“水生态+文教旅游”融合发展，实现以水兴旅、以旅彰水。

7.4  完善体制机制

7.4.1  强化法治建设

全面加大《四川省<中华人民共和国水法>实施办法》《四川省水资源条例》等法律法规的贯彻实施力度，运用法治思维和法治方式推进水网建设和运行管理工作。全面贯彻落实四川省级水网在水资源管理、河湖管控、水电工程移民管理等领域的立法工作。进一步完善富有峨眉山地域特色的水法规体系，加快修改完善水工程建设管理领域相关规章，加强流域、区域立法协同，满足地方治水制度需求。

以河长制为依托，加强水资源无序开发、侵占河湖水域岸线、人为水土流失、河道非法采砂、水生态破坏等重点领域法律监督与行政督察。进一步完善水利综合执法合作机制，推进跨区域跨部门相互配合、齐抓共管的工作机制，开展联合执法、区域执法和交叉执法。加强与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作等机制。持续强化执法能力建设，落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，压实水行政执法责任，加强执法监督考核，推进严格规范公正文明执法。

7.4.2  构建多元化水利投融资体系

坚持政府和市场“两手发力”。建立公共财政、金融信贷、社会资本共同发力的多元化水利投融资机制。加强峨眉山市、乐山市与水利厅及水发集团、银行金融机构、央企各方合作，拓宽长期资金筹措渠道，保障水网工程建设资金需求。

完善政府投入机制。明确政府筹资责任，积极争取各级财政资金支持，推进水利领域市、县级财政事权和支出责任划分改革，建立完善政府投入机制。

拓宽融资渠道。用足用好政府债券政策，支持符合条件的水利项目发行专项债券，把跨县（市）骨干水网工程纳入专项债券重点支持范围，鼓励金融机构提供配套融资支持。

鼓励和吸引社会资本参与。通过水利REITs试点、资产证券化、公开拍卖等方式盘活存量水利资产，回收资金继续用于水利基础设施建设，形成存量资产和新增投资良性循环机制。鼓励水利投资企业按市场化原则与社会资本共同发起设立水利投资基金，加大对重大水利工程投资。加强金融政策协同，鼓励银行机构采取债贷组合、投贷联动、投贷保贴一体等投融资模式，为重大水利工程项目提供配套贷款支持。

7.4.3  探索投建运一体化模式

积极推进水网工程投建运一体化模式，鼓励引导相关投资公司负责水利工程前期工作和投融资、建设、管理、运营、养护等工作。引导各级水利投资公司以水库、引调水、城市水务等优质水利资产为基础，开展供水、发电、水产、旅游等多元化经营，统筹投资建设水利项目。通过注入资本金、划入优质资产、强化市场化运营等方式，支持引导相关投资公司扩大股权和债权融资规模，充分发挥在水利工程建设中的投融资主体作用。

7.4.4  强化水利行业监管

围绕江河、水利工程、水土保持等重点领域，针对监管薄弱环节，强化全过程、全要素监管，全面提升水利行业监管水平。

强化江河监管。强化河长制，促进流域统筹、区域协同、部门联动，凝聚跨界河流上下游、左右岸监管合力，推动河长制从“有名有责”到“有能有效”。持续探索河湖治理跨界共管。持续开展50平方公里以下的河流的河湖岸线保护与利用规划编制审批工作。持续推进河流“清四乱”常态化规范化，强化日常监管。强化农村河流管理保护，推动江河监管村民共治。

强化水利工程监管。坚持建管并举，加强水利工程建设全过程监管，落实在建工程参建各方质量责任，明确勘察、设计、施工单位主体责任。构建水利工程监管“一张图”，加快建设水利工程远程监测及自动化控制系统。推进管理专业化、标准化、集约化，探索“小机构管理、公司化运营”一体化管理模式，提升管理机构和管理人员的专业化程度。推进水利工程标准化管理，2030年底前，全市大中小型水利工程全面实现标准化管理。

强化水土保持监管。充分利用遥感监测、抽样调查、野外调查、模型模拟等技术手段，持续推进人为水土流失信息化监管全覆盖。严格生产建设项目水土保持“三同时”制度落实的监管。积极开展大中型生产建设项目水土保持监测，全面监管生产建设活动造成的人为水土流失情况，严格查处水土保持违法违规行为。加强水土保持重点工程建设管理，推动水土保持监管制度化、规范化。加强上下游水土保持信用监管互认互通，对水土保持违法失信行为实行联合惩戒和社会监督。

7.4.5  完善水网调度运行机制

在省级调度机制基础上，配合建立由市政府牵头，各县级水利水电工程运行管理单位参与的调度常态化会商和工作协调机制，积极参与完善大渡河流域水旱灾害联防联控机制、水工程联合调度机制和生态补偿机制；加强中小河流的雨洪水监测能力，提升预报水平，加强防洪联合调度，加强预警能力建设，加强应急处置能力建设，提升洪水风险防控能力。参与制定以流域为单元的水库和水电站联合调度方案，统筹开展防洪抗旱、城乡生活及产业供水、农业灌溉用水、电力供水和生态供水、航运等多目标调度，实现综合效益最大化。

7.4.6  推进水权与水价改革

强化水资源刚性约束，坚持以水而定、量水而行，根据《2030年乐山市各县（区）用水总量控制目标（修订版）》，乐山市2030年的用水总量控制指标已分解到各县（区），可作为初始水权，峨眉山市可结合实际进一步细化水量配置单元，培育水权交易市场，依托统一的公共资源交易平台建立规范的市场交易机制，推进流域内、地区间、行业间、用水户间等水权交易，促进水资源优化配置和节约集约安全利用，推动形成与峨眉山市水资源禀赋相适应的水市场、水经济。

加快水网供水价格改革，贯彻《水利工程供水价格管理办法》，创新完善公益性与经营性供水相结合的价格形成机制，建立健全有利于促进水资源节约和水利工程良性运行、与水利投融资体制机制改革相适应的水价形成机制。

7.5  水文化弘扬与建设

7.5.1  基本思路

峨眉山市水网建设以“水利筑基、文化铸魂”为引领，深度整合水文化遗产保护与现代水网功能提升。立足世界双遗产地优势，系统挖掘佛教放生文化、古茶田灌溉智慧等六大水文化谱系，构建“基因解码－创新应用”转化体系。采用数字孪生、生态工法等技术手段，活化历史水工遗存与传统治水技艺，打造古今交融的滨水文化生态系统。通过水情教育综合体、海绵城市示范带等载体建设，将“道法自然”的蜀水哲学注入现代水利工程，实现文化遗产保护、水网功能升级与文化价值传播的协同发展。同步创新打造“智慧水情教育馆”“生态护岸文化长廊”等新型文化载体，将蜀水哲学中的“道法自然”理念注入现代水网规划设计，形成“山水林田湖草”生命共同体认知的实践样板。通过举办国际水文化论坛、水美乡村文创大赛等品牌活动，构建政府主导、社会协同、全民参与的水文化共建机制，使现代化水网建设既承载供水防洪之基，更彰显润泽民心、传承文明之效，最终建成具有峨眉气派、峨眉特色的水文化示范城市。

7.5.2  总体布局

以峨眉河、临江河、龙池河为轴线建设滨水遗产廊道，串联报国寺、大佛禅院、雪芽村三大文化传承核，有机嵌入古堰闸、历史渠系等记忆节点，构建“两脉贯通、三核引领、全域织网”的多维水文化空间体系。

1、两脉贯通

以峨眉河、临江河、龙池河生态文化廊道历史记忆廊道为主动脉，沿河系统修复古渡口、水码头等历史水工遗存，植入沉浸式水文化展陈装置，打造“可阅读的水文化长廊”。

2、三核引领

三大核心区差异化布局：报国寺片区聚焦佛教放生文化传承，建设禅意水系景观与放生池数字监测系统；大佛禅院片区整合明清古渠系，复原“曲水流觞”文化场景，打造水利遗产活态利用示范区；雪芽村片区依托千年茶田水系，构建“茶田－沟渠－山塘”立体灌溉展示系统，配套茶韵水驿等体验设施。

3.全域织网

全域织补形成节点网络，结合水系连通工程植入水车磨坊、生态鱼道等文化符号。同步实施“智慧水脉”工程，运用BIM技术对关键节点进行数字建档，通过5G+AR技术实现历史治水场景虚拟重现，形成“实体水网+数字孪生”的双重文化承载空间。

8  实施安排

围绕峨眉山现代水网建设任务，结合项目重要性和生态红线管控要求，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则，从水资源配置、防洪减灾、水生态修复与治理、数字孪生建设等方面，筛选出重点建设内容：

1、水资源配置工程

（1）引调水工程

加快推动嘉峨片区水资源配置工程（引大济峨），并适时启动建设，加快形成全市水网主骨架。

- 重点水库工程

结合供水、灌溉等综合利用要求，加快张沟、石炉等水库前期工作，并适时启动建设。

（3）供水工程

持续推进峨眉山市城乡供水一体化工程（二期）、峨眉山市五水厂建设项目、峨眉山市城乡供水厂站建设及设施设备提标改造项目、峨眉山市城区供水工程、峨眉山市城镇供水厂及配套设施改造提升项目、峨眉山市城市二次供水改造项目、峨眉山市罗目高桥片区城乡供水一体化改造工程、峨眉山市公共供水管网漏损治理项目、峨眉山市农村供水高质量发展项目，完善区域供水布局和保障能力。

（4）灌区工程

实施青衣江大型灌区现代化改造项目和青衣江灌区渠系配套增效工程，新建、改造提灌站，解决灌区内旱片死角，为灌区恢复灌面增加供水创造条件，打造更高水平“天府粮仓”。

2、防洪减灾工程

（1）中小河流治理

规划实施峨眉山市稚川河绥山镇杨河村段、峨眉河绥山镇顺河村段、峨眉河绥山镇安川村段、峨眉河黄湾段、峨眉河符溪集镇段、峨眉河符溪镇丰收村段、临江河高桥集镇段、临江河九里镇峨胜段、临江河九里镇红卫村段、龙池河龙池集镇段、龙池河大为集镇段等防洪治理工程。

（2）山洪沟治理

加快实施冷水河、川主河、石水沟、赶山河、粗石河、长滩河、万河、大溪河、小溪沟、后溪河、川溪河、石笋沟、龙门河等山洪沟治理工程。

（3）病险水库除险加固

对今后按期开展安全鉴定后新增的病险水库及时除险加固的病险水库除险加固工作。

- （4）城镇排涝工程

规划实施峨眉山市东部粮油示范区排涝工程等项目，提升城市排涝安全。

- 水生态修复与治理工程

（1）水土流失治理

积极推进峨眉山市茅杆河流域、龙池河流域、龙门河流域、峨眉山市沙溪河流域等水土流失综合治理工程。

（2）水环境整治和生态修复

积极推进峨眉南山白果河水环境和湿地生态修复工程、峨眉山市龙池湖生态修复与保护项目、峨眉山市观山湖生态修复及保护项目等项目。

（3）河湖连通工程与水美乡村建设

积极推进峨眉山市南部片区水系连通及水美新村项目，开展峨眉山市水美乡村建设。

（4）幸福河湖建设

开展峨眉河幸福河湖建设工作，通过河湖系统治理、提升管护能力等建设，突出打造人民满意的幸福河湖。

4、数字孪生建设工程

推进峨眉山市河湖长制信息化平台建设项目、峨眉山市重点新建取水项目在线监测平台、峨眉山市水库安全监测及信息平台建设、峨眉山市水利工程维修养护工程等项目。

9  环境影响评价

9.1  评价依据及环境保护目标

9.1.1 评价依据

评价依据主要为《江河流域规划环境影响评价规范》（SL45-2006），并参照《规划环境影响评价技术导则总纲》（HJ130-2019）。

9.1.2 评价范围

环境影响评价范围与规划范围一致，时间范围至2035年，空间范围为峨眉山市水网覆盖范围。

9.1.3 环境保护目标

以“保障资源高效利用、持续改善水环境质量、维护流域生态安全”为总目标。

1、环境功能目标

（1）水资源：合理配置峨眉山市水资源，分析研究跨区域跨流域调水。全面落实最严格水资源管理制度，严格按四川省下发的用水总量、用水效率双控指标控制用水。到2035年，峨眉山市工程型缺水状况得到显著改善，实现水资源供需基本平衡，基本建成完善的供水保障体系。

（2）水环境：维护河流水域功能，保障水质安全。加强水功能区管理，实行入河污染物总量控制，对饮用水水源地实施保护。至2035年，主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内，重要断面、水功能区、集中式饮用水源地水质达标率均维持100%。

（3）水生态：维护峨眉山市生态完整性、生态系统结构和功能，维系优良生态。保障河湖生态环境需水，到2035年，重点河湖基本生态流量保障率维持在95％以上，保护珍稀水生生物生境，重点保护国家级、省级保护动物，珍稀特有水生生物生境和重要鱼类三场；综合防治峨眉山市水土流失，到2035年水土保持率提高至72.89％。

2、环境敏感目标

（1）环境敏感区

本篇章所指主要环境敏感区域包括峨眉山风景名胜区、龙池－大为国有林场、沙溪国有林场等自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水源区、湿地公园等。

（2）环境敏感目标与规划项目的区位关系

根据本规划重大引调水工程与环境敏感区区位关系分析，初步判定不存在重要的环境制约因素，部分规划工程可能涉及生态敏感区，须在项目规划和实施阶段结合全市建立以国家或省级公园为主体的自然保护地体系与生态保护红线管控要求，进一步梳理环境敏感制约因素。

9.2  规划符合性分析

9.2.1  与法律法规符合性分析

峨眉山市现代水网建设规划立足市情水情，着眼生态整体性和流域系统性，统筹水资源节约、水灾害防治、水生态保护修复和水环境治理，不断提高水安全保障能力。规划指导思想、总体目标、主要工程布局等基本符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国湿地保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规要求。项目实施严格遵守相关法律法规，严守各类活动规定及管控要求。

9.2.2  与相关规划的符合性

1、与主体功能区规划的符合性

在《全国主体功能区划》（国发〔2010〕46号）中，乐山市属于国家18个国家重点开发区之一“成渝地区”中的“成都经济区”，功能定位是西部地区重要的经济中心，全国重要的综合交通枢纽，商贸物流中心和金融中心，以及先进制造业基地、科技创新产业化基地和农产品加工基地。在《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号）中，峨眉山市属于省级层面重点开发区域，功能定位是支撑全省经济增长的重要支撑区，实施加快推进新型工业化新型城镇化的主要承载区，是全省经济和人口密集区。

本规划牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，按照优化国土空间开发格局的要求，统筹水资源开发利用和水生态保护与修复，促进主体功能区发展与水资源和水环境承载能力相适应，充分考虑对水生态环境的影响，合理确定工程建设规模。规划实施后，可加强水生态补偿，加强涵养水源、保护水土、调蓄径流、改善水质和提高水生态系统服务功能，符合全国和四川省主体功能区规划的要求。

2、与流域相关规划的符合性

《四川省岷江流域综合规划》指出：乐山市市中区地处三江交汇处，现状主要从大渡河干流安谷水电站库区和青衣江陶渡等取水。未来乐山市将形成乐山、夹江、峨眉山同城一体化发展的钻石型都市区，在扩大现有水源供水规模基础上，大渡河以北、青衣江以南区域规划实施嘉峨片区水资源配置工程（峨眉山市生态补水工程）。通过协调各类水源开发利用安排，近水急用、远水优用，统筹安排近远期重点工程，有序推进水源调配，与各流域综合规划是符合的。

《四川省大渡河流域防洪规划》最新成果提出，根据坚持以泄为主，蓄泄兼筹的方针，因地制宜，分段施策，工程措施与非工程措施相结合。治理布局为：大渡河通过下尔呷、上寨、双江口、瀑布沟等水库调控洪水，减轻乐山市等沿岸城市及大渡河中下游防洪压力，同时分担川江河段及长江中下游的防洪任务。适当修建堤防，筑堤护岸，结合整治河道，提高行洪能力，加强水土保持，逐步治理山洪，加强水情测报及其他非工程措施。本次水网规划按照流域整体防洪规划统一部署，根据峨眉山市河道的自然特点、防洪治涝工程现状和城市发展规划，结合洪水灾害的成因分析，为最大限度地降低洪涝灾害损失，拟采取工程措施与非工程措施相结合的方式，与大渡河流域防洪规划是相符的。

3、与国民经济和社会发展规划的符合性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出实施国家水网重大工程；《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“完善引水补水生态水网”；《乐山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“围绕交通水利、新区建设、新型基础设施建设、主导产业、民生等重点领域，实施“三大千亿投资计划”，发挥好投资拉动内需的关键作用”。《峨眉山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》提出“大力发展高效节水灌溉，持续推进四川省青衣江流域乐山灌区现代化改造工程（峨眉灌区）及续建配套和节水改造，因地制宜建设一批“五小水利”工程，新建一批蓄水保水山坪塘工程，加快农村机电提灌建设，着力解决农田灌溉“最后一公里”问题”。

本次规划提出构建“一干三支，南北两纵”现代水网布局，以供水保障、防洪抗旱、生态修复为主线，全面提升峨眉山水安全保障能力，是符合各级国民经济和社会发展规划要求的。

4、与国土空间相关规划的符合性

《四川省国土空间规划（2021—2035年）》提出“加快推进重大水利基础设施建设，构建‘五纵五横’主水网骨架，提高水资源优化配置能力；加强黄河及长江主要支流雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江等江河源头水源涵养区和水资源保护；保障河湖生态流量，加强水系连通；到2035年，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到95%以上，重点河湖生态流量保障目标满足程度大于90%”；《四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》提出“到2035年重点河湖生态流量保障目标满足程度达90%以上……河湖生态功能基本恢复”；《乐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》提出“强化工程水网与天然水网互联互通，以岷江、大渡河、青衣江三大水系为基本单元，统筹骨干水利基础设施建设。推进长征渠引水工程、岷茫水系工程、嘉峨片区水资源配置工程等一批重大项目建设”；《乐山市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》提出“综合乐山市自然地理和生态空间特征，坚守乐山市生态安全底线，衔接乐山市国土空间生态安全格局和生态修复要求，提炼山水格局和生态功能格局，构建“六山六川· 两屏三区六廊”生态修复格局”。《峨眉山市国土空间总体规划（2021—2035年）》提出“继续开展重要饮用水水源地标准化建设，持续实施城乡一体、景城一体的集中供水、管网延伸建设改造，加快建设观音湖第三水厂备用水源，推动景城管网联通，实现“一张网、三水源”，解决供水工程或城市供水管网延伸工程未能覆盖的“空白区”。整体推进村镇供水管网提升改造和农村饮水安全巩固提升，全面解决农村人口安全饮水问题。”

本规划充分衔接各级国土空间相关规划对防洪减灾、水资源开发利用、水生态环境保护的要求，做到水网建设与经济社会发展目标、国土空间目标、城乡发展目标、生态环境保护目标相协调。

6、与水网、水安全保障规划的符合性

国家《“十四五”水安全保障规划》提出加快构建国家水网；《国家水网工程建设规划纲要》提出，“到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉基本建成，省市县网基本完善”；《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》提出“到2035年，成渝水网体系基本建成”；《四川省“十四五”水安全保障规划》提出“展望到2035年完备水网体系基本建成”；《四川省现代水网建设规划》提出加快构建“三系八支、六横六纵为纲，保供兴灌连廊织目，水库枢纽塘坝作结”的四川水网总体布局；《乐山市“十四五”水安全保障规划》提出“展望2035年，水资源节约集约利用水平跻身全省前列，完备水网体系基本建成，现代水管理体系基本形成，水生态水环境更加优美，水旱灾害防御能力大幅提高，水利体制机制模式更加完善，水文化焕发新活力，建成水利强市，水安全保障能力实现大跃升，基本满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的美好生活需要”；《乐山市现代水网建设规划》提出加快构建“三系八支、六横六纵为纲，保供兴灌连廊织目，水库枢纽塘坝作结”的四川水网总体布局；《峨眉山市“十四五”水安全保障规划》提出“加强水利基础设施建设和管理，加快实施节水行动，全面落实河长制湖长制，建设造福人民的‘幸福河’，加快推进水利治理体系和治理能力现代化，为奋力打造峨眉山市‘一核一带四区’提供坚实的水安全保障”。

本次水网规划提出的“一干三支，南北两纵”现代水网布局，涉及到嘉峨片区水资源配置工程（引大济峨），是市水网的重要组成部分，符合国家及省、市、县各级层面相关规划要求。

7、与生态环境保护规划的符合性

《长江经济带生态环境保护规划》以“生态优先，绿色发展；统筹协调，系统保护；空间管控，分区施策；强化底线，严格约束；改革引领，科技支撑”为基本原则，到2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好；《四川省“十四五”生态环境保护规划》提出“十四五”时期，绿色低碳生产生活方式基本形成，环境治理效果显著增强，大气、水和土壤质量环境持续好转，进一步筑牢长江黄河上游生态安全屏障。展望2035年，生态环境更加优美，环境质量根本好转，长江黄河上游生态安全屏障更加牢固，生态环境治理体系与治理能力现代化基本实现；《乐山市“十四五”生态环境保护规划》提出到2025年，生态环境质量持续改善，绿色低碳循环发展经济体系初步建立，国土空间开发和保护格局不断优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效控制，环境治理体系与治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设实现新进步，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，美丽乐山建设取得新成效；《峨眉山市“十四五”生态环境保护和治理规划（2021—2025）》提出到2025年，峨眉山市牢固树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”“保护与发展相统一”和“绿水青山就是金山银山”三大理念，围绕峨眉山市“一个总体定位、三大发展战略、七大专项行动”总体发展思路，坚持共抓大保护、不搞大开发、坚持生态优先、绿色发展，全面推进生态文明建设和环境保护工作，优化空间发展格局，强化生态保护与修复，严密防控环境风险，增强人民群众对优良生态环境的获得感。努力实现发展质量更高、宜居环境更美、生态文化更繁荣、生态制度更完善，奋力建设世界重要旅游目的地。

本次规划从生态系统整体性和流域系统性出发，统筹山水林田湖草系统治理，建设骨干河流生态廊道，构建水系连通网络，建立河湖湿地生态保护修复体系，形成“两屏两区八廊”的水生态保护修复格局，是符合相关生态环境保护规划要求的。

9.2.3  与生态环境分区管控的符合性

根据《乐山市人民政府办公室关于发布乐山市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（乐府发〔2024〕10号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类共64个环境管控单元。其中峨眉山市涉及优先保护单元和工业、城镇、要素重点管控单元。

优先保护单元主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区等，单元内应坚持以生态保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，加强生态系统保护和功能维护，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元主要包括城镇开发边界、产业集聚的工业园区（工业集聚区）等涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域。单元内应强化城镇开发边界对开发建设行为的刚性约束，推动工业企业向园区聚集，不断提升污染治理水平和资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，加快局部突出生态环境问题解决，改善区域生态环境质量。

除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域为一般管控单元，一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，保持生态环境质量基本稳定，重点加强农业、生活等领域污染治理。

峨眉山市生态环境分区管控要求加强小流域污染治理，严控涉水排放项目及畜禽养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术；以城镇生活污水资源化利用为突破口开展污水资源化利用，城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。

本次水网规划中，提出构建生态廊道，加强水环境治理；提高再生水利用水平、扩大再生水利用领域等要求，与生态环境分区管控要求是相符的。同时，本次规划工程不属于各生态环境管控单元内禁止开发项目，在落实本次规划拟定的各项生态环境保护措施后，可有效减缓规划实施对区域生态环境的不利影响，与生态环境分区管控要求相符。

9.3  主要环境影响预测与分析

峨眉山市现代水网建设规划的主要建设内容包括水资源配置工程、防洪排涝工程、水生态保护治理工程等。围绕规划项目所承担的任务以及保障对象，对各类规划项目环境影响进行分析。

1、水资源配置工程环境影响

水资源配置工程包括重点引调水工程、重点水源工程、供水保障工程、灌区工程。工程实施的主要有利影响为构建多源调控的水资源配置网络，全面增强水资源调配能力，更大范围实现水资源空间均衡，有效缓解水资源时空分配不均和经济社会发展中存在的水资源利用等问题。规划工程实施促进区域水资源的合理开发和利用，对资源、环境的长期性累积性影响是正面的。

其不利影响主要表现在引调水工程、水源工程等改变了河流径流量和过程特征，调水口下游河流径流量减少，可能导致河道的水流条件改变。因此，工程实施中应将水资源作为水资源配置的刚性要求，保障河湖重要控制断面基本生态流量。同时，通过设置调水制约条件、优化水库和调水工程运行方案减缓对径流变化的影响。在项目推进过程中，应结合项目区域的水资源和水环境承载能力，在分析河道内外环境需水的基础上，合理确定项目开发任务。

2、防洪排涝工程环境影响

防洪排涝工程包括中小河流防洪治理、山洪灾害防治、病险水库整治、城市防洪排涝能力建设工程。防洪排涝工程的主要有利影响表现在可进一步完善防洪排涝体系，提高重点江河和重要城镇防洪能力，保障重点地区防洪安全和人民生命财产安全。其不利影响是改变河流水文情势、防洪水库淹没及占地、移民安置、水土流失以及对水环境、生态环境和重要生态功能区的影响。

3、水生态保护治理工程环境影响

水生态保护治理主要包括加强水生态空间管控、强化水源涵养生态保护、加强水土保持综合防治、构建河流生态廊道、保障河湖生态流量等。水生态保护治理主要有利影响表现在可有效管控涉水空间，全面提升水源涵养能力，有效控制和减少水土流失。结合水生态修复、河道综合治理、湿地修复、完善河湖生态流量监测预警系统等措施，统筹解决区域的水域空间、水生态、水环境等方面的突出问题，实现区域水生态修复与治理。

9.4  规划合理性分析和优化调整建议

9.4.1  规划合理性分析

规划坚持以水而定，强化水资源刚性约束，提高水资源利用效率，2035年全市用水总量、用水效率严格按照省市下发指标控制，规划水资源配置方案符合最严格水资源管理“三条红线”管控要求。

规划基于全市自然水系分布、经济社会发展布局、水资源禀赋、现状水利工程体系等基础条件，综合流域防洪减灾、城乡供水、农业灌溉、水生态系统保护与修复等任务，构建峨眉山水网总体格局。规划目标明确，总体布局合理，针对性强。建议在满足行洪要求的前提下，防洪工程应与生态修复工程相结合，尽量减少对河滨带的破坏，对生态影响较大的已建硬质护岸工程，因地制宜开展生态化改造。

9.4.2  规划优化调整建议

涉及生态保护红线规划项目管控建议：本规划的工程项目主要为水资源配置工程、防洪排涝工程及河湖水生态保护与修复工程，符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《资源环境林草部门关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》中关于生态保护红线管控的相关要求。

工程须在项目规划和实施阶段结合全市建立以国家或省级公园为主体的自然保护地体系与生态保护红线管控要求，进一步优化输水线路选址选线，尽量避让生态保护红线和自然保护地，提出切实有效的生态环境保护措施，并履行相关行政许可手续，确保规划实施后生态环境功能不降低。

9.5  环境影响减缓对策措施

高度重视水利工程建设的不利环境影响，依法加强相关规划和建设项目环境影响评价工作，强化生态环境保护措施，加强对工程规划、设计、建设、管理全过程监督，最大程度地减免规划实施的不利环境影响。

加强流域和区域用水总量控制，减少对水资源的过度消耗，提高水资源的利用效率和效益，推进水资源可持续利用。水资源配置要保障河湖生态流量，维持湖库的合理水位。水资源开发要高度重视对河流生态环境和地下水系统的保护，根据水库涉水区域重要生态功能区的生态需水要求，在维持生态系统稳定的前提下，下阶段进一步研究综合用水（生活、生产、生态）需求以及调度运行方案，环境影响评价中应对水库下泄流量提出明确要求。

对具有城乡供水任务的水源工程要按照《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ338—2018）的要求，根据实际情况划定相应的水源保护区。加强饮用水水源地水质保护，严格按照生态环境部《饮用水水源保护区污染防治管理规定》进行分级防护，防止水质污染，确保供水安全。规划项目若涉及《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，禁止污水集中排放。

具有农业灌溉任务的水源工程应提高灌区灌溉水利用效率，同时强化区域农业环境管理，科学合理使用化肥、农药，大力推广生态农业，努力减少和控制农业面源污染，降低灌溉回归水对地表水体的影响。

防洪排涝工程的江河堤防工程堤线、堤型选择应尽量维持原天然河道的形态，避免大规模的截弯取直、整齐划一，尽量采用生态护岸，避免硬质护岸对河流生态系统的横向阻隔。

在规划工程的选址选线过程中，尽可能避让国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等生态敏感区，切实处理好工程建设与生态环境保护的关系。在确实无法避让的情况下，要严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》《风景名胜区条例》等相关法律法规，开发建设项目不得穿越国家公园，自然保护区的核心保护区，风景名胜区的一级保护区，森林公园的生态保育区、核心景观区，湿地公园的生态保育区、恢复重建区等。若经国家批准的重点建设项目因自然条件限制，必须穿越国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等生态敏感区时，按相关法律法规办理。

优化和调整工程布局，慎重选择施工场地，尽量避开保护动植物集中分布区和生物多样性丰富的区域；对珍稀、濒危的野生动植物及古树名木应当采取措施予以保护，严禁破坏。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19—2022），采取避让、减缓、补偿和重建等生态影响防护和恢复措施，减轻规划实施对区域生态环境造成的不利影响。下阶段要进一步研究如通过采取栖息地保护、人工增殖放流、过鱼设施、恢复河道连通性、保证下泄生态流量（预留生态库容、生态调度等）及制定水生生物影响评价以及相关的在线监测方案等措施减缓规划实施对水生态环境造成的影响。

优化工程选址和建设规模，坚持节约集约用地，尽量减少淹没占地及移民，从源头上减轻移民安置难度；切实做好工程征地补偿、农村移民安置、城（集）镇及专业项目迁（复）建、水库移民后期扶持工作，确保被征地居民生活水平逐步提高。

加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应对策措施。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

加强执法监督，水行政主管部门联合生态环境部门执法，对于违反水资源管理、河湖管理、不按取水许可规定取水、浪费水资源和污染水资源、未按环境保护要求下泄生态流量等违法违规行为进行联合查处。

9.6  综合评价结论

本规划根据国家水网、四川水网、乐山水网建设总体布局，围绕重大战略部署和区域发展规划，基于全市自然水系分布、经济社会发展布局、水资源禀赋、现状水利工程体系等基础条件，构建了峨眉山水网。规划坚持了生态优先、绿色发展理念，在减少水旱灾害、复苏河湖生态环境，加强水源涵养与水土保持，保障河湖生态流量等开展了重大行动，有利于提升生态系统的质量和稳定性，有助于防控生态环境风险，对促进经济社会高质量发展具有重要意义。规划基本符合“三线一单”的基本要求，对环境产生的不利影响通过采取相应的环境保护措施可得到不同程度的减免。从环境角度评价，本规划基本可行。

10  保障措施

10.1  加强组织领导

各级党委、政府要在深入落实习近平总书记“十六字”治水思路的基础上，认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》《四川省现代水网建设规划》《乐山市现代水网建设规划》以及《峨眉山市现代水网建设规划》，强化各级政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，抓好规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作，把水网建设作为一项重要任务列入各级政府主要的议事日程，常抓不懈，切实加强领导，落实主体责任，定期研究水网建设工作，协调解决重大问题。依托水网建设的目标责任考核，全面分解、落实水网建设的年度目标和部门分工，建立多元化多层次的考核机制，健全监督检查机制，定期开展规划执行情况评估工作，将评定结果作为责任人的考核依据，切实把各项工程建设措施落到实处。水利部门要牵头抓好水网规划建设，发展改革、财政、自然资源、生态环境、农业农村、林草、文物等有关部门切实履行职责，密切配合，形成水网规划建设强大工作合力。

10.2  深化前期工作

1、统筹规划论证

坚持围绕全局、系统谋划，加强与国民经济和社会发展规划、国土空间规划等相关规划衔接。立足流域整体和水资源空间均衡配置，全面分析自然河湖水系本底条件和水利工程基础条件，加强与国家水网建设规划纲要、全省现代水网建设规划以及乐山市现代水网建设规划衔接，科学编制峨眉山水网建设规划，做好各级水网建设规划的协调。

统筹峨眉山现代水网基础设施体系的防洪减灾、水资源调配、水生态环境保护等多方面功能，科学确定建设任务、时序、规模，充分发挥重大工程以点带面的综合效用。强化水网顶层设计，推进各级水网协同融合。扎实做好水网工程建设前期工作，加强建设方案比选论证。积极稳妥推进项目实施，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的格局。加强项目储备，积极争取更多关系国计民生的水利工程纳入国家及四川省发展规划。适时、及时开展水网建设情况评估总结。

2、强化要素保障

坚持要素跟着项目走，各有关部门要在水网建设项目审批、资金筹集、土地使用、移民安置、信访维稳、环境影响评价等方面，认真研究落实保障措施。重大决策、重大项目等应按照省委、省政府要求开展社会稳定风险评估，确定风险等级，作为决策机构的参考依据。完善水网工程用地保障机制，优先保障纳入国家和省重大项目清单的水网工程用地需求，加大对用地指标和规划许可等方面的支持力度，加快推进项目落地。

10.3  加大资金投入

建立健全常态化、稳定的地方财政资金投入机制，把水网建设资金投入作为基础性、战略性投入予以重点保障。各级水行政主管部门要加强与发展改革、财政等部门沟通协调，加大各级财政对水网建设的投入力度，切实保障现代水网建设资金需求，坚持以政府投入为主、市场有机衔接的投入机制，通过财政收入、地方政府债券、与地方企业合作、引入社会资本等多种方式，统筹解决资金问题。同时深化水利投融资体制改革，广泛吸引各类社会资金投入，形成多渠道、多层次、多元化的资金保障机制。

完善工程建设、运行维护和管理的资金多元化投入机制，对于符合条件的重点工程，积极争取中央、省相关政策予以支持。加强对水利建设资金拨付使用全过程的稽查、审计和监督，强化建立水利资金落实责任和督查制度，严格资金管理，切实管好、用好，严禁挤占、挪用和滞留，确保资金安全，提高资金使用效益。

10.4  加强科技支撑

加强水网科技推广，增加科技投入，提高科技支撑能力，完善水网技术标准和质量监督体系。按照“智慧水利”建设要求，加快水网信息化基础设施建设步伐。科学开展水网建设重大问题研究和关键技术攻关，提高水网统筹规划、系统设计、建设施工、联合调度等基础研究和技术研发水平。大力实施和推进水利人才战略，完善水利人才资源开发和教育培训工作体系，建立一支与水利现代化建设相适应的高素质水利人才队伍。加强水网科研机构的科研能力和基础设施建设，充分利用先进信息化技术，提高重大水网工程智能化管理和决策水平。

10.5  强化监管考核

建立健全规划实施督促检查机制，加强规划目标指标实施进展监测和重点任务完成情况的跟踪督办，切实解决工作推进过程中遇到的问题和困难，妥善解决好生态环境保护、移民征地、区域水量分配、利益协调等问题，维护社会稳定，保障规划实施工作有序开展。开展规划实施情况中期评估，依据评估结果并结合经济社会发展新要求和形势变化，合理调整规划目标任务，提升规划的适应性和科学性，并把监测评估结果作为改进工作和相关绩效考核的重要依据。采取多形式多渠道，加强现代水网规划宣传，公布水网规划实施情况及重大工程建设情况，提高公众知情权和决策透明度。增进政府与公众的沟通互动，及时公开规划实施的相关信息，促进公众积极参与、提高公众参与感，畅通建言献策通道，接受全社会监督，形成全社会共同推动水网建设工作的良好氛围。