峨眉山市饮用水水质状况信息公开表（出厂水2025年第三季度）

	取样时间
	取样地点
	是否合格
	合格率

	2025/9/1
	二水厂
	所检指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》“GB5749-2022”之规定
	100％

	2025/9/1
	三水厂
	所检指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》“GB5749-2022”之规定
	100％

	2025/9/4
	景区报国自来水厂
	所检指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》“GB5749-2022”之规定
	100％


注：1.水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》执行。

2.检测水样类型指市政供水。

3.检测指标为：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铅、汞、硝酸盐、色度、浑浊度、PH、铝、铁、二氧化氯等。

