峨眉山市水利建设与河湖保护中心

2025年电气设备维护服务采购要求 

一、观音岩水库设备细目及协议期内的维护服务

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	变压器
	S9-400/10
	1
	台

	2
	低压配电柜
	GGD
	4
	台

	3
	柴油发电机
	6135AZLD
	1
	台

	4
	相复励交流同步发电机
	TYPE-200
	1
	台

	5
	启闭机控制柜
	1X-500KN
	6
	台

	6
	启闭机电机
	
	6
	台

	7
	办公区域室内电气
	
	1
	项


二、峨秀湖工农兵水库设备细目及协议期内的维护服务

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	变压器
	S9-400/10
	1
	台

	2
	配电柜
	GGD
	1
	个

	3
	配电箱
	
	2
	个

	4
	启闭机
	QL
	3
	台

	5
	泄洪闸
	DZW-35
	1
	台

	6
	泄洪闸配电箱
	GGD
	1
	台

	7
	办公区域室内电气
	
	1
	项


三、三号坝、引青进峨项目设备细目及协议期内的维护服务

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	变压器
	
	2
	台

	2
	配电柜
	GGD
	5
	个

	3
	办公区域室内电气、电器设备
	
	1
	项

	4
	引青进峨项目电气、电器设备
	
	1
	项


四、其它水库设备细目及协议期内的维护服务

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	办公区域室内电气、电器设备
	
	1
	项


五、合同期限

1年。

六、付款方式

1、项目服务期到并通过最终验收后，中标人提交服务资料并开具发票，采购人在30日内一次性支付。

七、服务内容

1、乙方应对甲方的电器设备进行不低于每月一次的维护保养,负责清除影响变压器安全的树木、杂草，每年对变压器进行一次年检，向甲方提供供电部门认可的变压器年检报告。

2、合同期内,乙方接到甲方的维护呼叫后及时(一小时以内)上门修复合同内电器设备在正常使用情况下所发生的故障。乙方应保持信息畅通,提供全天候服务,不分节假日。

3、乙方可以对合同用户的优惠价额(低于市场同等价额)向甲方提供合同内电器设备所需使用的耗材及零配件(耗材及零配件质保期为一年,质保期内出现质量问题乙方负责免费更换)。甲方承担耗材及零配件费用。

4、乙方对甲方电器设备仅提供维护服务,不承担因设备故障或损坏引起责任事故或经济费用；如因乙方维护人员违规操作导致甲方人员或财产损失由乙方负责。

5、服务期满后，乙方须向甲方提供三套汇编资料，包括日常检查记录、检修记录、检修照片、检修总结、设备运行情况等资料。

八、除外责任

下列情况乙方向甲方提供满意的服务,需照章收费:

1、因电网故障停电等需乙方提供发电机紧急供电,所产生的设备使用费用；

2、甲方自行拆卸机体机部件造成的设备损坏;

3、未包含在本合同的维护服务项目。

九、违约处理

1、因乙方不能及时履行合同所规定的服务条款,并对甲方工作造成严重延误时,甲方有权终止合同,乙方须承担相关违约责任。

2、甲方未能按本合同第四款的规定及时付款时,乙方可解除合同并保留追缴甲方欠款的权利。

十、说明

1、如有未尽事宜,甲乙双方应在合同签字前进行协商,达成一致后一式两份填写在附加条款中,填写内容与本合同具有同等效力。

2、本维护合同服务费用只涵盖本合同第七款“服务内容”所涉及的劳务,并不包括维护过程中发生的零配件及消耗品费用。



