## Sheet1
峨眉山市森林防火规划（2021-2030年）建设内容分乡镇一览表
序号 | 建设内容 | 单位 | 数 量
|  |  | 高风险区 | [9 empty] | 低风险区 |  |  |  | 市本级 | 合计
|  |  | 黄湾镇 | 高桥镇 | 绥山镇 | 罗目镇 | 九里镇 | 龙池镇 | 大为镇 | 龙门乡 | 国有林场 | 双福镇 | 峨山街道 | 胜利街道 | 符溪镇 | 桂花桥镇
合计 |  |  | 20183 | 20707.5 | 20842 | 20181 | 20208 | 20562 | 20486 | 20411 | 10174 | 20862 | 10117 | 10116 | 20180 | 20174 | 5575 | 280778.5
1 | 森林火险预警监测系统
1.1 | 林火视频监控系统 | 套 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9
1.2 | 智能卡口（含监控摄像头、语音警示箱） | 套 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |  |  | 3 | 3 |  | 63
1.3 | 新建瞭望塔 | 座 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | bar: 高风险区 绥山镇
1.4 | 卫星林火监测服务 | 年 | [14 empty] | 10 | 10
2 | 森林防火通信系统
2.1 | 对讲机 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150
2.2 | 超短波数字通信系统 | 套 | [15 empty] | 5 | bar: 高风险区 高桥镇 to 高风险区 绥山镇; 高风险区 龙池镇 to 高风险区 龙门乡
2.3 | 新购卫星电话 | 台 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 12 | bar: 高风险区 黄湾镇 to 高风险区 龙门乡
3 | 森林防火信息指挥系统
3.1 | 新建县级森林防火信息指挥中心 | 处 | [14 empty] | 1 | 1 | 待定
3.2 | 乡镇级信息监测设施设备 | 套 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 11 | bar: 高风险区 高桥镇 to 高风险区 龙门乡
4 | 森林消防队伍能力建设
4.1 | 专业扑火队伍建设 | 人 | [14 empty] | 50 | 50
4.2 | 扑火机具
4.2.1 | 水泵 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 62
4.2.2 | 便携式风力灭火机 | 台 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 84
4.2.3 | 背负式风力（水）灭火机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
4.2.4 | 油锯 | 台 | 6 | 32 | 34 | 6 | 6 | 26 | 22 | 18 | 6 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 225
4.2.5 | 割灌机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
4.2.6 | 二号扑火工具 | 把 | 30 | 310 | 390 | 30 | 30 | 230 | 190 | 150 | 30 | 390 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 1925
4.2.7 | 砍刀 | 把 | 30 | 240 | 300 | 30 | 30 | 180 | 150 | 120 | 30 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 1555
4.2.8 | 组合工具包 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
4.2.9 | 水枪 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
4.2.10 | 望远镜 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
4.2.11 | 热成像夜视仪 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
4.2.12 | GPS定位仪 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
4.2.13 | 发电机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4.3 | 单兵装备 | 套 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 470
4.4 | 防火车辆（巡护车） | 辆 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | bar: 高风险区 黄湾镇 to 高风险区 龙门乡
4.5 | 专业扑火队伍基础保障
4.5.1 | 专业扑火队伍营房升级改造 | 平方米 | [14 empty] | 500 | 500 | 待定
4.5.2 | 新建专业扑火队伍训练场地 | 平方米 | [14 empty] | 1000 | 1000 | 待定
4.5.3 | 新建专业扑火队伍物资储备库 | 平方米 | [14 empty] | 200 | 200 | 待定
5 | 森林以水灭火能力建设
5.1 | 新建森林消防蓄水池 | 座 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 待定 | bar: 高风险区 高桥镇 to 高风险区 龙门乡
6 | 森林航空消防能力建设
6.1 | 新建直升机临时取水点指示标志 | 处 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | bar: 高风险区 高桥镇 to 高风险区 绥山镇; 高风险区 龙池镇; 高风险区 龙门乡
6.2 | 新购火场侦察无人机系统 | 套 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 12 | 待定 | bar: 高风险区 黄湾镇 to 高风险区 龙门乡
7 | 森林阻隔系统建设
7.1 | 新建生物隔离带 | 亩 | [15 empty] | 20000 | 按照巨按林改造方案来改
7.2 | 新建防火道路 | 公里 | 7 | 5.5 |  | 1 | 27 | 7 | 7 | 5 |  | 14 |  |  | 5 |  | 100 | 178.5
7.3 | 改扩建防火道路 | 公里 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  | 35
8 | 森林火灾隐患整治
8.1 | 输电线路下林木清理 | 公里 | [14 empty] | 3510 | 3510
8.2 | 火灾隐患普查 | 次 | [14 empty] | 1 | 1
9 | 森林防火宣传教育工程
9.1 | 新建防火宣传牌 | 块 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 600
9.2 | 新购防火宣教音像资料 | 套 | [14 empty] | 1 | 1
9.3 | 新购防火宣传手册 | 册 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 250000
9.4 | 森林防火技能培训和森林防火演练 | 次 | [14 empty] | 10 | 10

## 附表1
附表1 峨眉山市基本情况统计表
统计 单位 | 幅员 面积 （km2） | 林地 面积 （hm2） | 森林 面积 （hm2） | 森林 覆盖率 （%） | 活立木 蓄积 （万m3） | 森林 蓄积 （万m3） | 总人口 (万人) | 乡村 人口 (万人) | 森林 火险 等级 | 林区 路网 密度 (m/hm2) | 阻隔网 密度 (m/hm2) | 林区 瞭望 覆盖率 (%) | 林火 视频 监控 覆盖率 (%) | 通信 覆盖率 (%) | 森林 火灾 当日 扑灭率 （%）
峨眉山市 | 1183 | 81391.05 | 75100 | 63.54 | 675.68 | 668.1 | 42.91 | 22.6 | 中风险 | 3.87 | 4 | 60 | 0 | 85 | 100
[5 empty] | 0.96448 | 2.703

## 附表2
附表2 峨眉山市2015～2020年森林火灾发生情况统计表
统计 单位 | 森林火灾次数（次） |  |  |  | 火场 总面积 （hm2） | 受害森林面积（hm2） |  |  | 损失林木 |  | 人员伤亡（人） |  |  |  | 出动扑火 |  |  |  | 经费 （万元）
| 计 | 一般 火灾 | 重大 火灾 | 特大 火灾 |  | 计 | 其 中 |  | 成林 蓄积 （m3） | 幼林 株数 (万株) | 计 | 轻 伤 | 重 伤 | 死 亡 | 人工 （工日） | 出动 车辆(台) |  | 出动 飞机 (架次)
[7 empty] | 原始林 | 人工林 | [7 empty] | 计 | 其中 汽车（辆）
峨眉山市 | 1 | 1 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 40
九里镇 | 1 | 1 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 40

## 附表3
附表3 峨眉山市森林防火综合能力建设现状统计表
序号 | 工程名称及建设内容 |  | 单位 | 数量
1 | 扑火机具类 | 2、3号工具 | 套 | 585
|  | 大斧 | 把 | 16
|  | 砍刀 | 把 | 451
|  | 消防铲 | 把 | 240
|  | 消防锄 | 把 | 24
|  | 风力灭火机 | 台 | 44
|  | 风水灭火机 | 台 | 1
|  | 水雾灭火机 | 台 | 1
|  | 消防水带 | 条 | 8
|  | 灭火器 | 瓶 | 12
|  | 油箱 | 个 | 2
|  | 消防水桶 | 个 | 120
|  | 灭火水枪 | 支 | 21
|  | 对讲机 | 台 | 24
|  | 油锯 | 台 | 61
|  | 割灌机 | 台 | 13
|  | 水泵 | 台 | 23
|  | 发电机 | 台 | 2
2 | 安全防护类 | 阻燃服装 | 套 | 162
|  | 棉服 | 套 | 3
|  | 防火手套 | 副 | 160
|  | 三防靴 | 双 | 185
3 | 野外生存类 | 便携帐篷 | 顶 | 2
|  | 森防专业背囊 | 个 | 38
|  | 照明设备 | 套 | 12
4 | 防火车辆类 | 运兵车 | 辆 | 1
|  | 摩托车 | 辆 | 4
5 | 扑火队伍 | 义务扑火队 | 支 | 105
|  | 人员 | 人 | 2537
6 | 队伍基础保障 | 队伍营房 | 平方米 | 2080
7 | 以水灭火能力 | 森林消防蓄水池 | 处 | 1
7 | 森林航空消防 | 直升机临时起降点 | 处 | 1
|  | 直升机临时取水点 | 处 | 5

## 附表4
附表4 峨眉山市森林防火规划（2021-2030年）建设内容布局一栏表
序号 | 建设内容 | 单位 | 年度安排 |  |  | 备 注
|  |  | 合计 | 近期（2021-2025年） | 远期（2026-2030年）
1 | 森林火险预警监测系统
1.1 | 林火视频监控系统 | 套 | 9 | 6 | 3 | 含双光谱视频云台、防盗报警摄像机及其他相关配套组件、电源防雷、电源稳压、电源控制系统、户外综合柜、配套专用线缆、网络PDU插排、风电互补光伏系统、工业以太网交换机、传输链路等
1.2 | 智能卡口（含监控摄像头、语音警示箱） | 套 | 63 | 40 | 23 | 含道路卡口摄像机、爆闪灯、终端服务器、红外球型摄像机、人脸全局摄像机、风电互补光伏系统、配套设备设施、工业以太网交换机、传输链路、音响等
1.3 | 新建瞭望塔（含设备） | 座 | 2 | 2 | 0
1.4 | 卫星林火监测服务 | 年 | 10 | 5 | 5
2 | 森林防火通信系统
2.1 | 对讲机 | 台 | 150 | 100 | 50
2.2 | 超短波数字通信系统 | 套 | 5 | 5 | 0
2.3 | 新购卫星电话 | 台 | 12 | 12 | 0
3 | 森林防火信息指挥系统
3.1 | 新建县级森林防火信息指挥中心 | 处 | 1 | 1 | 0 | 含业务及管理工作站、大尺寸监视设备、硬盘录像机、通信接入设备、管理机柜、UPS、操作台、楼顶设备安装支架、分布式云存储单元（分中心）、综合应用存储服务器、专用导轨、监控专用硬盘等
3.2 | 乡镇级信息监测设施设备 | 套 | 11 | 7 | 4
4 | 森林消防队伍能力建设
4.1 | 专业扑火队伍建设 | 人 | 50 | 50 | 0 | 新增50名专业扑火队员
4.2 | 扑火机具
4.2.1 | 水泵 | 台 | 62 | 40 | 22
4.2.2 | 便携式风力灭火机 | 台 | 84 | 60 | 24
4.2.3 | 背负式风力灭火机 | 台 | 12 | 12 | 0 | 喷射距离12～14米，细水雾7～9米，空气泡沫9～11米
4.2.4 | 油锯 | 台 | 225 | 150 | 75 | 汽油链锯，最大功率≥2千瓦，锯切效率≥45平方厘米/秒
4.2.5 | 割灌机 | 台 | 3 | 3 | 0
4.2.6 | 二号扑火工具 | 把 | 1925 | 1200 | 725 | 扑打类，外形尺寸1.5-1.6米
4.2.7 | 砍刀 | 把 | 1555 | 1000 | 555 | 铁制短柄，锰钢，1.5斤勾刀
4.2.8 | 组合工具包 | 个 | 25 | 25 | 0
4.2.9 | 水枪 | 套 | 16 | 16 | 0
4.2.10 | 望远镜 | 台 | 3 | 3 | 0
4.2.11 | 热成像夜视仪 | 台 | 2 | 2 | 0
4.2.12 | GPS定位仪 | 台 | 5 | 5 | 0
4.2.13 | 发电机 | 台 | 1 | 1 | 0
4.3 | 单兵装备 | 套 | 470 | 235 | 235 | 含单兵帐篷、单兵睡袋、头盔、逃生面罩、阻燃服装等
4.4 | 防火车辆（巡护车） | 辆 | 15 | 15 | 0
4.5 | 专业扑火队伍基础保障
4.5.1 | 专业扑火队伍营房升级改造 | 平方米 | 500 | 500 | 0
4.5.2 | 新建专业扑火队伍训练场地 | 平方米 | 1000 | 1000 | 0
4.5.3 | 新建专业扑火队伍物资储备库 | 平方米 | 200 | 100 | 100
5 | 森林以水灭火能力建设
5.1 | 新建森林消防蓄水池 | 座 | 10 | 6 | 4 | 钢筋砼结构，蓄积100立方米
6 | 森林航空消防能力建设
6.1 | 新建直升机临时取水点指示标志 | 处 | 5 | 5 | 0
6.2 | 新购火场侦察无人机系统 | 套 | 12 | 12 | 0
7 | 森林阻隔系统建设
7.1 | 新建生物隔离带 | 亩 | 20000 | 20000 | 0 | 易燃树种林相改造
7.2 | 新建防火道路 | 公里 | 178.5 | 100 | 78.5 | 防火规划专项投资仅考虑规划里程的20%
7.3 | 改扩建防火道路 | 公里 | 35 | 20 | 15 | 防火规划专项投资仅考虑规划里程的20%
8 | 森林火灾隐患整治
8.1 | 输电线路下林木清理 | 公里 | 3510 | 2000 | 1510
8.2 | 火灾隐患普查 | 次 | 1 | 1 | 0
9 | 森林防火宣传教育工程
9.1 | 新建防火宣传牌 | 块 | 600 | 380 | 220
9.2 | 新购防火宣教音像资料 | 套 | 1 | 1 | 0
9.3 | 新购防火宣传手册 | 册 | 250000 | 125000 | 125000 | 集漫画图片和宣传文字于一体
9.4 | 森林防火技能培训和森林防火演练 | 次 | 10 | 5 | 5 | 共10年，每年培训1次、演练1次

## 附表5
附表5 峨眉山市森林防火规划（2021-2030年）投资估算表
序号 | 建设内容 | 单位 | 建设规模 |  |  |  | 投资
|  |  | 合计 | 近期（2021年-2025年） | 远期（2026年-2030年） | 单价 （元） | 总投资 （万元） | 近期投资（2021年-2025年） | 远期投资（2026年-2030年）
合计 | [6 empty] | 14698.5 | 10498.1 | 4200.4
1 | 森林火险预警监测系统 | [5 empty] | 1784 | 1175 | 609
1.1 | 林火视频监控系统 | 套 | 9 | 6 | 3 | 400000 | 360 | 240 | 120
1.2 | 智能卡口（含监控摄像头、语音警示箱） | 套 | 63 | 40 | 23 | 180000 | 1134 | 720 | 414
1.3 | 新建瞭望塔（含设备） | 座 | 2 | 2 | 0 | 700000 | 140 | 140 | 0
1.4 | 卫星林火监测服务 | 年 | 10 | 5 | 5 | 150000 | 150 | 75 | 75
2 | 森林防火通信系统 | [5 empty] | 107 | 92 | 15
2.1 | 对讲机 | 台 | 150 | 100 | 50 | 3000 | 45 | 30 | 15
2.2 | 超短波数字通信系统 | 套 | 5 | 5 | 0 | 100000 | 50 | 50 | 0
2.3 | 新购卫星电话 | 台 | 12 | 12 | 0 | 10000 | 12 | 12 | 0
3 | 森林防火信息指挥系统 | [5 empty] | 210 | 170 | 40
3.1 | 新建县级森林防火信息指挥中心 | 处 | 1 | 1 | 0 | 1000000 | 100 | 100 | 0
3.2 | 乡镇级信息监测设施设备 | 套 | 11 | 7 | 4 | 100000 | 110 | 70 | 40
4 | 森林消防队伍能力建设 | [5 empty] | 1242.5 | 963.1 | 279.4
4.1 | 专业扑火队伍建设 | 人 | 50 | 50
4.2 | 扑火机具 | [5 empty] | 397.5 | 265.6 | 131.9
4.2.1 | 水泵 | 台 | 62 | 40 | 22 | 45000 | 279 | 180 | 99
4.2.2 | 便携式风力灭火机 | 台 | 84 | 60 | 24 | 3500 | 29.4 | 21 | 8.4
4.2.3 | 背负式风力灭火机 | 台 | 12 | 12 | 0 | 3500 | 4.2 | 4.2 | 0
4.2.4 | 油锯 | 台 | 225 | 150 | 75 | 2500 | 56.3 | 37.5 | 18.8
4.2.5 | 割灌机 | 台 | 3 | 3 | 0 | 3000 | 0.9 | 0.9 | 0
4.2.6 | 二号扑火工具 | 把 | 1925 | 1200 | 725 | 40 | 7.7 | 4.8 | 2.9
4.2.7 | 砍刀 | 把 | 1555 | 1000 | 555 | 50 | 7.8 | 5 | 2.8
4.2.8 | 组合工具包 | 个 | 25 | 25 | 0 | 500 | 1.3 | 1.3 | 0
4.2.9 | 水枪 | 套 | 16 | 16 | 0 | 500 | 0.8 | 0.8 | 0
4.2.10 | 望远镜 | 台 | 3 | 3 | 0 | 6000 | 1.8 | 1.8 | 0
4.2.11 | 热成像夜视仪 | 台 | 2 | 2 | 0 | 30000 | 6 | 6 | 0
4.2.12 | GPS定位仪 | 台 | 5 | 5 | 0 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 0
4.2.13 | 发电机 | 台 | 1 | 1 | 0 | 8000 | 0.8 | 0.8 | 0
4.3 | 单兵装备 | 套 | 470 | 235 | 235 | 5000 | 235 | 117.5 | 117.5
4.4 | 防火车辆（巡护车） | 辆 | 15 | 15 | 0 | 200000 | 300 | 300 | 0
4.5 | 专业扑火队伍基础保障 | [5 empty] | 310 | 280 | 30
4.5.1 | 专业扑火队伍营房升级改造 | 平方米 | 500 | 500 | 0 | 3000 | 150 | 150 | 0
4.5.2 | 新建专业扑火队伍训练场地 | 平方米 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0
4.5.3 | 新建专业扑火队伍物资储备库 | 平方米 | 200 | 100 | 100 | 3000 | 60 | 30 | 30
5 | 森林以水灭火能力建设 | [5 empty] | 150 | 90 | 60
5.1 | 新建森林消防蓄水池 | 座 | 10 | 6 | 4 | 150000 | 150 | 90 | 60
6 | 森林航空消防能力建设 | [5 empty] | 34 | 34 | 0
6.1 | 新建直升机临时取水点指示标志 | 处 | 5 | 5 | 0 | 20000 | 10 | 10 | 0
6.2 | 新购火场侦察无人机系统 | 套 | 12 | 12 | 0 | 20000 | 24 | 24 | 0
7 | 森林阻隔系统建设 | [5 empty] | 6666 | 5320 | 1346
7.1 | 新建生物隔离带 | 亩 | 20000 | 20000 | 0 | 1800 | 3600 | 3600 | 0
7.2 | 新建防火道路 | 公里 | 178.5 | 100 | 78.5 | 800000 | 2856 | 1600 | 1256
7.3 | 改扩建防火道路 | 公里 | 35 | 20 | 15 | 300000 | 210 | 120 | 90
8 | 森林火灾隐患整治 | [5 empty] | 3770 | 2260 | 1510
8.1 | 输电线路下林木清理 | 公里 | 3510 | 2000 | 1510 | 10000 | 3510 | 2000 | 1510
8.2 | 火灾隐患普查 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2600000 | 260 | 260 | 0
9 | 森林防火宣传教育工程 | [5 empty] | 735 | 394 | 341
9.1 | 新建防火宣传牌 | 块 | 600 | 380 | 220 | 3000 | 180 | 114 | 66
9.2 | 新购防火宣教音像资料 | 套 | 1 | 1 | 0 | 50000 | 5 | 5 | 0
9.3 | 新购防火宣传手册 | 册 | 250000 | 125000 | 125000 | 10 | 250 | 125 | 125
9.4 | 森林防火技能培训和森林防火演练 | 次 | 10 | 5 | 5 | 300000 | 300 | 150 | 150

## 按内容和近远分
序号 | 建设内容 | 合计 | 近期 | 远期 | 按内容分
0 | 合计 | 14698.5 | 10498.1 | 4200.4 | 100 | 100
1 | 森林火险预警监测系统 | 1784 | 1175 | 609 | 12.1373 | 12.14
2 | 森林防火通信系统 | 107 | 92 | 15 | 0.72797 | 0.73
3 | 森林防火信息指挥系统 | 210 | 170 | 40 | 1.4287 | 1.43
4 | 森林消防队伍能力建设 | 1242.5 | 963.1 | 279.4 | 8.4532 | 8.45
5 | 森林以水灭火能力建设 | 150 | 90 | 60 | 1.0205 | 1.02
6 | 森林航空消防能力建设 | 34 | 34 | 0 | 0.23132 | 0.23
7 | 森林阻隔系统建设 | 6666 | 5320 | 1346 | 45.3516 | 45.35
8 | 森林火灾隐患整治 | 3770 | 2260 | 1510 | 25.6489 | 25.65
9 | 森林防火宣传教育工程 | 735 | 394 | 341 | 5.0005 | 5
|  |  | 71.4229 | 28.5771
|  |  | 71.42 | 28.58

## 运行维护1
表8.2 项目运行保障费用测算表
序号 | 项 目 | 标准 （元） | 峨眉山市 |  | 备 注
|  |  | 数量 | 运行保障 费用 （万元）
运行保障 |  |  |  | 6045
1 | 专业扑火队伍 队员薪酬待遇 | 59400 | 50 | 2970 | 连续10年，5.94万元/年·人标准执行 | 49.1315 | 49.12
2 | 专业扑火队伍 队员日常运转保障经费 | 44500 | 50 | 2225 | 连续10年，4.45万元/年·人标准执行 | 36.8073 | 36.81
3 | 森林防火工作、值班补助经费 | 600000 | 10 | 600 | 连续10年，每年按12个月计算，每月50000元 | 9.9256 | 9.93
4 | 通信费 | 200000 | 10 | 200 | 含1个县级区域中心专线运行费、11个乡镇级信息指挥中心专线运行费，运营商网络流量费等，每年20.0万元，10年 | 3.3085 | 3.31
5 | 系统日常维护及 系统升级服务费 | 50000 | 10 | 50 | 连续10年，5.0万元/年 | 0.82713 | 0.83

## Sheet2
| 面积（公顷） | 比例% | 调整
林地 | 81391.05 | 100 |  | 10354.3
乔木林地 | 58108.73 | 71.39 | 58105.3918
竹林地 | 6636.97 | 8.15 | 6633.4073
灌木林地 | 14254.05 | 17.51 | 14251.6516
疏林地 | 5.27 | 0.01 | 8.1392
未成林地 | 1438.59 | 1.77 | 1440.6296
无立木林地 | 633.19 | 0.78 | 634.8537
宜林地 | 314.25 | 0.39 | 317.4269
合计