峨眉山市中心城区防洪防涝专项预案（试行）
目 录
1   总则


5

1.1 编制目的


5 

1.2 编制依据


5
1.3 适用范围


5 

1.4 工作原则


5

2   组织指挥体系及职责


6 

2.1 组织体系


6

2.2 市指挥部职责


7 

2.3 市指挥部办公室职责


7 

2.4 市指挥部成员单位职责


8
2.5 现场指挥部职责


10 

3   预防和监测预警


10 

3.1 预防


10
3.2 预警监测


12 

3.3 预警分级


13

3.4 预警通报


14

3.5 预警响应措施


14 

4   应急响应


15

4.1 I 级响应


15

4.2 Ⅱ级响应


17

4.3 Ⅲ级响应


19
4.4 Ⅳ级响应


21
4.5 信息报送和发布


22 

5   应急保障


23
5.1 队伍保障


23 

5.2 设施装备及防汛物资保障


24 

5.3 通行保障


24 

5.4 能源保障


24 

5.5 资金保障


24 

5.6 资料保障及监督检查


24 

5.7 培训与演练


25 

6   后期处置


25
6.1 总结评估


25

6.2 征用补偿


25

6.3 恢复与重建


25

6.4 奖励与责任


26
7   附则


26

7.1 管理与更新


26 

7.2 解释部门


26

7.3 实施日期


26 
    1 总则

1.1 编制目的 

为贯彻落实国家、省、乐山市、峨眉山市防洪防涝有关要求，有效应对城市内涝灾害，最大限度减少人员伤亡和灾害损失，全力保障人民群众生命财产安全，切实维护社会稳定，结合峨眉山市实际，制定本预案。

1.2 编制依据 

依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防汛条例》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家防汛抗旱应急预案》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》《四川省突发事件总体应急预案（试行）》《四川省防汛抗旱应急预案（2023年度修订）》《乐山市防洪应急预案（2023年修订）》《乐山市气象灾害应急预案（2022年修订）》《峨眉山市防洪应急预案（2023年修订）》等有关规定，编制本预案。

1.3 适用范围 

本预案适用于峨眉山市中心城区内因强降雨或洪涝灾害引发城市严重内涝、市政基础设施出现重大隐患、险情和事故的应急救援及城市内涝防范治理工作。非中心城区范围内的防洪防涝工作不适用本预案。

1.4 工作原则 

（1）政府负责，属地为主。在市委统一领导下，市人民政府履行防洪防涝主体责任，全面负责峨眉山市中心城区防洪防涝的组织应对工作，及时启动应急响应，组织动员社会力量广泛参与。镇（街道）、企事业单位等做好信息报告、先期处置等工作。 

（2）政企协同，密切配合。各有关部门与防洪防涝应急抢险单位在应急处置中要各司其职，加强沟通、密切配合，实现信息与资源共享。

（3）强化储备，调用快速。加强防洪防涝应急装备、抢修物资材料等储备工作，建立储备监管机制和应急调用快速反应机制。

（4）保障重点，科学应对。按照轻重缓急原则尽快恢复中心城区生产生活秩序，充分发挥专家作用，科学决策，提高应急保障能力，最大限度减轻突发事件对社会稳定和经济运行的影响。 

2 组织指挥体系及职责

2.1 组织体系 

在峨眉山市委、市政府统一领导下，设立峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险指挥部（以下简称市指挥部），组织和协调峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险工作。市指挥部成员单位包括市公安局、市住建局、市交通运输局、市水务局、市文体旅游局、市应急局、市气象局、胜利街道、峨山街道、绥山镇、峨眉山天秀环境集团有限公司。如遇紧急情况，根据工作需要，由市住建局牵头在事发现场成立峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险现场指挥部（以下简称现场指挥部），具体负责组织协调现场防洪防涝工作。一般防洪防涝工作，由事发镇（街道）组织应对。涉及跨镇（街道）行政区域的，由市指挥部组织应对，或由其指定一方或双方共同应对。
2.2 市指挥部职责
市指挥部指挥长由市政府分管领导担任，副指挥长由市住建局局长担任。主要职责：

（1）贯彻落实峨眉山市委、市政府有关中心城区防洪防涝工作决策和部署。

（2）指导、协调有关部门建立本市防洪防涝保障预警机制；负责决定本市防洪防涝应急保障机制的启动和终止。

（3）适时召开中心城区防洪防涝应急保障联席会议，组织、指挥、协调全市各部门及镇（街道）应急保障处置工作情况。

（4）负责在发生一般、较大、重大、特别重大突发事件时，及时向市委市政府报告相关工作实施进展情况或请求响应升级。

（5）组织制定中心城区防洪防涝工作相关办法。

2.3 市指挥部办公室职责

市指挥部办公室设在市住建局，办公室主任由市住建局分管领导担任。主要职责：

（1）处理市指挥部日常工作事务，贯彻落实市指挥部各项工作部署，负责与峨眉山市防汛抗旱指挥部、有关部门（单位）及镇（街道）对接协调。

（2）负责建立防洪防涝应急协调工作机制，定期组织召开会议，分析评估防洪防涝工作形势，指导中心城区防洪防涝工作。 

（3）负责防洪防涝信息的监测、分析、汇总、报送等工作，组织制定有关处置方案，向市指挥部报告重大问题并提出处置建议，及时向市指挥部及成员单位通报应急处置工作。

（4）经市指挥部批准，启动、调整、终止中心城区防洪防涝应急响应等级。

（5）在乐山市防汛抗旱指挥部的指导下，按照市指挥部的命令和批示，组织协调跨区域防洪防涝工作。

（6）对防洪防涝工作有关处置方案和恢复重建进行综合评估认证，提出意见和建议等。

（7）完成市指挥部交办的其他任务。 

2.4 市指挥部成员单位及职责
（1）市公安局 

负责维护防洪防涝期间社会公共秩序；依法查处防洪防涝设施和扰乱社会秩序的违法犯罪行为；进行应急道路交通管制，快速处置突发交通事件。 

（2）市交通运输局 

负责防洪防涝应急抢险交通运输保障工作，确保抢险救灾物资、器材运输通道畅通。
（3）市应急局 

负责指导防洪防涝中的救援救灾工作，统筹相关力量实施抢险救援救灾工作。

（4）市水务局

负责水资源管理保护工作，组织实施防洪工程建设与运行管理，统筹协调生活、生产及生态用水保障，指导协调防洪抢险相关事宜。
（5）市文体旅游局 

根据防洪防涝应急保障工作需求，协调落实应急处置队伍及人员的临时休息、避险和安置场所。

胜利街道、峨山街道、绥山镇

负责落实管辖区域内防洪防涝工作，在本级党委领导下，按照市防汛抗旱指挥部的指令，开展本行政区域内的防洪防涝工作。 

（7）市气象局

依据工作职能，在市指挥部的统一领导下，做好相关配合工作。

（8）峨眉山天秀环境集团有限公司（以下简称峨秀集团）

建立运营监测、预警和故障报警机制，及时处理运行故障；制定并完善本单位防洪防涝预案，储备必要物资；组建防洪防涝应急抢险队伍，配备必要的装备、工具和器材等；执行应急状态下市指挥部关于防洪防涝应急恢复、物资调拨、运输等方面的指令；提出防洪防涝保障等应对措施建议；加强内部治安保卫和安全生产工作，加强维修维护雨水泵站、机房等重要设施、重点部位，确保其运行安全。

2.5 现场指挥部职责

根据突发事件影响程度，经市指挥部同意，由市住建局牵头，会同市公安局、市交通运输局、市水务局、市文体旅游局、市应急局、胜利街道、峨山街道、绥山镇、峨秀集团成立现场指挥部。现场指挥部指挥长由市住建局分管领导担任。主要职责： 

（1）按照市指挥部决策部署和工作安排，指挥中心城区防洪防涝抢修或恢复工作。

（2）与事发地镇（街道）沟通协调，组织联合救援行动。 

（3）负责统一调度中心城区防洪防涝资源，处置防洪防涝应急工作相关问题。

（4）组织峨秀集团会同相关单位提出应对方案和急需跨区域、跨行业、跨部门协助支援的建议。

3预防和监测预警

3.1 预防

（1）思想准备。贯彻落实党中央国务院、省委省政府、乐山市委市政府和峨眉山市委市政府关于防灾减灾救灾工作的部署和要求，加强宣传动员，增强各级领导干部风险意识和底线思维，增强全民防御洪涝灾害和自我保护的意识，做好防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想准备。

（2）组织准备。建立健全组织体系、强化责任体系，建立健全领导干部责任清单、部门职责清单、隐患风险清单和一项承诺书制度，理顺防灾减灾救灾工作机制，完善监测预警、指挥调度、会商研判、值班值守等制度，落实防汛责任，加强防汛队伍建设和管理。

（3）工程准备。做好河道整治、涵闸、泵站等各类水工程运行准备，按要求完成防汛工程建设和水毁工程修复建设任务。补齐排水防涝设施短板，逐步形成城市排水防涝工程体系，系统化推进城市内涝治理，保障城市正常运行。

（4）预案准备。及时编制和修订防汛应急预案，构建上下衔接、横向协同、高效完备的应急预案体系。

（5）物资队伍准备。明确防汛物资品种、数量，足额补充和储备防汛抢险救灾物资，确保急需时可调可用。加强抢险救援队伍培训，组织开展综合应急演练或桌面推演，有效提升救援和处置能力。

（6）通信准备。根据职能职责，分级完善监测预警网络，健全预警发布机制，畅通预警发布渠道，确保覆盖到村(社区)、到户、到人。分级检查和维护防汛通信专网和监测预警设施设备，保障其正常使用。

（7）汛前检查。汛期来临前，各成员单位按照工作职责组织开展中心城区防洪防涝安全检查，加强泵站、挡水设施、临时抽排设施建设和检查维保，加强雨篦子、雨水检查井及雨污水管网等公共排水设施维护检修，提高现有设施排洪能力；组织物业企业对物业小区排水设施及配套设施进行清淤疏通和检修维护，确保汛期排水畅通和设施运行正常；对降雨时易发生快速汇流的重点部位、下凹式立交桥、地下构筑物、棚户区以及往年易涝点等重点区域，逐一制定防涝方案，通过建设雨水调蓄、新建或改造排涝泵站等方式解决内涝积水问题；对于短时间难以消除的易涝点，要设立醒目、易于辨识的公众警示标记，采取安全防护措施。

各成员单位在进行管网维护、应急排水、井下及有限空间作业时，要安排专门人员进行现场安全管理，严格遵守操作规程，落实安全措施，避免人员中毒、溺水、触电等安全事故发生。

（8）组织演练。各级各有关部门(单位)要适时组织开展针对性演练，演练要突出实战性实效性，针对易发生的各类险情灾情，组织相关责任人、受威胁群众、抢险救援队伍等广泛参加，充分考虑夜间、降雨、涨水和交通、通信、电力中断等因素，涵盖监测预警、工程调度、转移安置、抢险处置、救援救灾等内容。 

3.2预警监测

市气象局要利用各种现代化手段为全市防汛工作提供长、中、短期天气，暴雨、大暴雨天气预报和实时降雨情况等气象信息。市指挥部办公室建立各成员单位灾害预警信息共享机制，强化防洪防涝应急指挥调度系统的预警监测功能，及时汇总、通报、共享有关信息，及时分析不同暴雨程度对中心城区可能产生的影响，评估影响的程度和范围，提升处置能力和效率。 

3.3预警分级 

按照城市防洪排涝设施状况和城市防洪排涝能力，由市住建局根据暴雨洪水预测预报情况，提出城市内涝预警信息，由市指挥部统一发布。暴雨预警信息由市气象局负责发布、解除，根据降雨强度、降雨总量和持续时间，暴雨预警信号分为4级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

红色预警(Ⅰ级)：过去48小时部分地区连续出现日雨量100毫米以上降雨，并有日雨量超过250毫米的降雨，影响特别严重，且预计未来24小时上述地区仍将出现100毫米以上降雨。

橙色预警(Ⅱ级）：过去48小时部分地区连续出现日雨量100毫米以上降雨，影响严重，且预计未来24小时上述地区仍将出现50毫米以上降雨；或者预计未来24小时部分地区将出现250毫米以上降雨。 

黄色预警(Ⅲ级)：过去24小时部分地区出现100毫米以上降雨，且预计未来24小时上述地区仍将出现50毫米以上降雨；或者预计未来24小时部分地区将出现100毫米以上降雨，且局部有超过250毫米的降雨。 

蓝色预警(Ⅳ级）：预计未来24小时部分地区将出现50毫米以上降雨，且局部有超过100毫米的降雨。

3.4预警通报 

I级、Ⅱ级、Ⅲ级预警由市指挥部负责确认、通报。IV级预警由市指挥部负责确认，由镇（街道）负责通报，并向市指挥部办公室报备。预警信息的通报范围为各镇（街道）、各成员单位、各防洪防涝机构；预警通报一般采用文件形式，紧急情况下可采用电话记录等方式，事后以文件形式补发。预警信息发布须经市指挥部批准，发布方式为广播、电视、手机、通信与信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等。

3.5预警响应措施 

市指挥部办公室监督、指导和管理各单位，发现或接到预警信息后，应按照以下要求立即做好事故预防和应急准备工作。 

（1）加强在汛期污水提升泵站的运行和保护，应急发电设备及应急发电油料的储备；

（2）指导防汛应急抢险队伍做好城区市政道路、低洼易积水区域、地下空间积水抢险；

（3）督促在建工地停止高空、露天作业，加强施工区安全管理，检查督促施工单位在危险地带设立警示牌，加固或拆除有危险的建筑施工设施；

（4）加强公园树木、行道树、路灯等设施的排查，及时消除安全隐患；

（5）督促物业企业管理服务小区加强排水管网的清理和疏通，做好地下停车场的暴雨防御保护工作。
（6）视情通知提醒相关应急队伍和人员进入待命状态，检查准备救援救灾物资装备，并确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用。对重点部位提前预置抢险救援力量和救援救灾物资。

（7）值班值守。市指挥部和相关成员单位要加强值班值守，按职责分工动态了解掌握相关信息，并及时向市指挥部报告。
4 应急响应 

按全市洪涝灾害的严重程度和范围，将应急响应由高到低分为Ⅰ级（红色）、Ⅱ级（橙色）、Ⅲ级（黄色）、Ⅳ级（蓝色）四个等级。市指挥部和相关部门在汛期实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，根据出现的洪涝灾害情况分级响应。
4.1 Ⅰ级响应
4.1.1启动条件和程序

当出现或可能出现下列情形之一，市指挥部根据全市洪涝灾害的严重程度和范围，提出启动Ⅰ级响应建议。报市委、市政府主要领导决定后，由市指挥部组织实施。必要时，由市政府报请乐山市政府支援，由乐山市政府统一领导、组织和指挥中心城区防洪防涝应急抢险应对工作。

（1）峨眉河、虎溪河、赶山河等多个流域出现特大洪水；

（2）峨眉河、虎溪河、赶山河重要河段堤防发生决口；

（3）中型水库、重点小（一）型水库、堰塞湖出现垮坝失事；

（4）可能发生特大山洪、地质灾害，严重威胁影响城区安全；

（5）市气象局连续2天发布暴雨红色预警；

（6）城区洪峰或洪量重现期大于100年一遇（含100年）；

（7）城区道路积水深度大范围在1米以上，城市大面积停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到严重影响；

（8）其他需要启动Ⅰ级响应的情况。
4.1.2响应措施
市指挥部在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下，及时启动应急响应，各成员单位在Ⅱ级响应的基础上，市指挥部办公室根据内涝灾情影响程度，迅速组织有关专家和应急抢险队伍赶赴现场，指导、协助相关部门开展抢险救灾工作；及时向市防汛抗旱指挥部汇报抢险救灾具体情况；市住建局在确保抢险人员安全的前提下，继续坚守岗位，对下穿隧道、涵洞等易涝区段，及时警戒，必要时采取封路措施；组织城市相关企业备好物资，迅速调集抢险力量，投入抢修抢险；组织建筑施工单位撤离施工人员，转移施工物资、设备，确保施工现场及周边安全；城市公园一律封闭，确保安全；配合相关部门做好物业小区的人员、车辆转移工作，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。
4.2 Ⅱ级响应

4.2.1启动条件和程序

当出现或可能出现下列情形之一，市指挥部办公室根据全市洪涝灾害的严重程度和范围，提出启动Ⅱ级响应建议，由市政府分管领导决定并报告市委、市政府主要领导后，市指挥部负责组织实施。 

（1）峨眉河、虎溪河、赶山河等多个流域出现大洪水；

（2）峨眉河、虎溪河、赶山河重要河段堤防工程出现可能导致决口的严重险情或一般河段及主要支流堤防发生决口；

（3）中型水库出现较大险情、非重点小（一）型水库垮坝，堰塞湖出现溃坝可能垮坝；

（4）可能发生大型山洪、地质灾害，威胁影响城区的安全；

（5）市气象局发布暴雨红色预警或连续2天发布暴雨橙色预警；

（6）城区洪峰或洪量重现期大于50年一遇（含50年）、小于100年一遇；

（7）城区道路积水深度部分在1米以上，城市较大面积停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到较严重影响；

（8）其他需要启动Ⅱ级响应的情况。
4.2.2响应措施

市指挥部在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下，启动应急响应，各成员单位在Ⅲ级响应的基础上，市指挥部办公室根据中心城区内涝灾情影响程度，与市防汛抗旱指挥部联系，确定是否需要市级部门支援，派出有关技术人员和专家赶赴现场，指导、协助各成员单位和相关部门开展抢险救灾工作。及时向市防汛抗旱指挥部汇报内涝险情及抢险进展。交通主管部门对积水严重的立交桥、低洼路段和出现的水毁路段设置警示标志，并派专人值守；组织移动泵车、拖车式泵站、综合抢险车等抢险救援设施到达指定点位做好应急排水工作；组织城市相关企业加强对重要设施及危险区域的设施进行巡查，发现隐患及时消除；监督建筑施工单位停工并加强警戒；加强对园林绿化设施的巡查巡检，发现隐患及时消除；指导物业企业垒砌防洪沙袋、安装挡水板等防洪设施，开启抽排水设备，确保安全度汛。
4.3 Ⅲ级响应

4.3.1启动条件和程序

当出现或可能出现下列情形之一，市指挥部办公室根据全市洪涝灾害的严重程度和范围，提出启动Ⅲ级响应建议，报市政府分管领导决定后，由市指挥部负责组织实施。

（1）峨眉河、虎溪河、赶山河等多个流域出现较大洪水；

（2）峨眉河、虎溪河、赶山河干流及主要支流堤防出现可能导致决口的重大险情；

（3）中型水库可能出险、非重点小（一）型水库、小（二）型水库发生可能导致垮坝的重大险情；

（4）可能发生较大型山洪、地质灾害，严重威胁影响城区安全；

（5）市气象局发布暴雨橙色预警或连续2天发布暴雨黄色预警；

（6）城区洪峰或洪量重现期大于20年一遇（含20年）、小于50年一遇；

（7）城区道路积水深度部分在0.5米以上、1米以下，城市部分区域停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到较大影响；

（8）其他需要启动Ⅲ级响应的情况。
4.3.2响应措施

  各成员单位在Ⅳ级响应的基础上，做好防御暴雨的应急抢险救灾各项准备工作。加大对城市立交桥下、下穿隧道、沿河道路、危旧房城市低洼地区、深基坑施工作业周边等重点区域巡查监控频次，发现漫水、水毁、泥石流、滑坡、塌方等险情要及时通报。市指挥部办公室及时安排巡查值守人员对易涝路段、点位排水设施的清淤疏通工作，组织好应急排水准备；督促建筑施工单位做好预防坑壁坍塌和基坑排水工作准备，暂停户外作业，排水设备准备到位；加大对沿河道路、城市桥梁、下穿隧道、地下通道等重点区域的巡查检查工作，对出现的道路桥梁、地下通道积水达30厘米以上时，应及时设立警示标志，指导交管部门采取交通管制措施，严禁车辆人员冒险通行；检查城市公园、园林绿化及设施设备的安全运行情况，及时做好险情处置；指导物业企业做好小区地下停车场等重点区域防洪沙袋、挡水板设置和抽水泵设施的运行准备工作。
4.4 Ⅳ级响应

4.4.1启动条件和程序

当出现或可能出现下列情形之一，市指挥部办公室根据全市洪涝灾害的严重程度和范围，提出启动IV级响应建议，市政府分管领导决定后，市指挥部负责组织实施。 

1.峨眉河、虎溪河、赶山河等一个流域发生一般洪水；

2.峨眉河、虎溪河、赶山河干流及主要支流堤防出现一般水毁险情；

3.重点小（一）型水库可能出险；

4.可能发生中等规模山洪、地质灾害，威胁影响城区安全；

5.市气象局发布暴雨黄色预警或连续2天发布暴雨蓝色预警；

6.城区道路积水深度部分在0.3米以上、0.5米以下，城市部分区域停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到影响；

7.其他需要启动Ⅳ级响应的情况。 
4.4.2响应措施

市指挥部办公室立即将暴雨预警通报至各成员单位。市指挥部办公室组织防汛应急抢险队伍对重点区域进行巡查监控，做好排水泵站和抽排水设备的运行管理工作；通知建筑施工单位启动汛期施工组织计划，做好应对降雨的施工组织工作，对施工现场进行隐患排查；做好城市道路、桥梁、路灯设施的巡查巡检工作，做好园林绿化设施和行道树的保护和巡查工作；通知各物业企业做好应急准备工作。
4.5响应终止

视汛情、险情和灾情变化，由市指挥部提出响应终止建议，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级响应经市指挥部指挥长同意后宣布结束应急响应，Ⅳ级响应经市指挥部副指挥长同意后宣布结束应急响应。响应结束后，有关部门和单位按职责分工，协助指导做好灾后恢复重建工作；适时成立事件调查小组调查和分析事件发生的原因、发展趋势、事件后果并收集有关资料，组织专家进行灾后评估。市指挥部办公室同时起草总结报告，总结本次灾害的发生、发展、抢险救灾的经验教训，提出改进工作建议，报送市防汛抗旱指挥部和市委市政府。
4.5信息报送和发布

4.5.1信息报送

本预案启动后，市指挥部办公室及时了解情况，掌握有关部门预警信息，及时通报各成员单位，并将有关信息和措施报告市指挥部和市防汛抗旱指挥部。各成员单位应按照应急联动工作机制，提供本单位的信息、资源和工作建议，供市指挥部决策。中心城区涉及的镇（街道），应及时将中心城区防洪防涝有关信息报告市指挥部办公室协调处置。 

Ⅰ级响应时，市指挥部办公室负责收集汇总成员单位信息后每日向市指挥部至少报送4次信息；Ⅱ级响应时，市指挥部办公室负责收集汇总成员单位信息后每日向市指挥部至少报送2次信息；Ⅲ级、Ⅳ级响应时，市指挥部办公室负责收集汇总成员单位信息后每日向市指挥部至少报送1次信息。

各单位信息报送按照时限要求自下而上逐级审核。信息报送可采用文件、传真、邮件、微信、电话等多种方式。 

4.5.2发布

市指挥部负责信息发布工作，及时准确、客观全面发布权威信息。重要信息发布前，须征求市委宣传部（市政府新闻办）意见。峨眉山市委、市政府的重大决策、部署，全市性或重大的汛情及防汛动态等，由市指挥部统一审核和发布。涉及洪涝灾害的，由市指挥部报市政府新闻办审核后发布。

信息发布形式主要包括授权发布、印发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。
5 应急保障
5.1 队伍保障 
市指挥部办公室适时组织开展培训、演练及考核，提高中心城区防洪防涝队伍的专业技能和实战能力。峨秀集团负责专业防洪防涝队伍建设。 

5.2 设施装备及防汛物资保障 

峨秀集团将中心城区防洪防涝工作纳入企业发展规划，制定防洪防涝设施备用方案；加强对应急装备及防汛物资的管理、维护和保养，完善物资管理制度。 

5.3 通行保障 

公安、交通等部门负责为中心城区防洪防涝车辆配发特许通行证，提供必要的通行便利。 

5.4 能源保障 

电力、燃油、燃气等相关能源单位负责优先保证中心城区防洪防涝设施的用电、用油、用气等需求，确保防洪防涝设施的能源供应。

5.5 资金保障 

处置突发事件和重要防洪防涝任务所发生的费用及灾后重建资金，由市财政按有关规定和政策给予保障。 

5.6 资料保障及监督检查 
峨秀集团应准备以下资料并及时更新：乐山市、峨眉山市地图，中心城区重点防护对象清单，城市易涝点清单；中心城区防洪防涝应急预案及相关行动方案和手册；防洪防涝应急物资储备器材的型号、数量、存放地点等清单；防洪防涝应急工作相关单位联系方式列表；重点保障电力、油料气等供应商的联系方式列表。

市指挥部办公室负责对峨秀集团防洪防涝保障工作实施监督检查，主要内容包括：应急工作组织机构落实、应急预案的制定和执行、应急队伍建设、应急物资的储备、信息报送、应急演练等。 

5.7 培训与演练 

市指挥部办公室应根据实际情况，组织成员单位至少每两年开展1次演练，方式可采用实战演练、桌面演练等。组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练，如预案发生重大调整，及时按照新的预案开展演练。 

6 后期处置 

6.1 总结评估 

中心城区防洪防涝应急工作结束后，市住建局负责做好防洪防涝工作情况的统计和汇总，以及任务完成情况的总结和评估，并报市指挥部办公室。市指挥部办公室对任务完成情况进行分析和评估，提出改进意见，并将总结评估情况报送市指挥部。 

6.2 征用补偿 

防洪防涝应急工作结束后，各成员单位应分级筹措、及时修复或重建受损设施，及时归还征用的保障物资和装备。造成损失或无法归还的，按有关规定给予补偿。 

6.3 恢复与重建 

中心城区防洪防涝应急工作结束后，按照市委市政府要求，市指挥部办公室要组织指导各单位制定灾后恢复重建规划，尽快恢复中心城区正常生活秩序。

6.4 奖励与责任 
对防洪防涝抢险工作中作出突出贡献的劳动模范、先进集体和个人，由市指挥部进行奖励；对防洪防涝工作中玩忽职守造成损失的，依据有关法律法规追究当事人的责任并予以处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。  

7 附则 

7.1 管理与更新 

遇下列情况本预案应及时修订和完善。 

（1）法律法规发生变化和上级对应应急预案发生变化的； 

（2）政府相关职能部门、机构或其职责发生变化的；
（3）应急预案的启动和演练中发现问题和不足，需要修订完善的；
（4）风险隐患和应急能力发生变化后，需要修订完善的； 

（5）市指挥部认为应适时修订的其他情形。 

7.2 解释部门 

本预案由市指挥部办公室负责解释。 
7.3 实施日期 

本预案自发布之日起实施。 

附件:1.峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险指挥部通讯录       

2.应急响应流程图

3.峨眉山市中心城区防洪防涝工作重点防护对象

4.峨眉山市中心城区易涝点观察区域
附件1 

峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险

指挥部通讯录
	序号
	领导小组
	职务
	办公室电话

	1
	组长
	市政府分管领导
	5522458

	2
	副组长
	市住建局局长
	5558090

	3
	成员
	市公安局局长
	5555029

	4
	成员
	市交通运输局局长
	5522363

	5
	成员
	市水务局局长
	5522787

	6
	成员
	文体旅游局局长
	5522070

	7
	成员
	市应急局局长
	5522263

	8
	成员
	市气象局局长
	5522997

	9
	成员
	胜利街道办事处主任
	5523149

	10
	成员
	峨山街道办事处主任
	5593315

	11
	成员
	绥山镇镇长
	5523042

	12
	成员
	峨秀集团
	5055633


附件2
应急响应流程图











                否

                          是

附件3
峨眉山市中心城区防洪防涝工作

重点防护对象

1.中心城区主要雨水提升泵站；

2.中心城区主要市政道路、城市桥梁、下穿隧道和过街天桥；

3.中心城区低洼易积水区域；

4.受暴雨影响易造成路基塌陷地段的市政道路及地下管道；

5.中心城区在建工地和在册危房及疑似危房；

6.中心城区重要地段的路灯设施；

7.公园、广场、绿地及道路绿地内易受汛期暴雨、大风天气影响而倒伏的树木、路灯等设施；

8.受暴雨洪灾影响，沿江沿河易造成内涝物业小区及停车场；

9.中心城区内涝区域（包括但不限于：赶山河城区段，饿涝堰全段）。

附件4
峨眉山市中心城区易涝点观察区域

一、重点观察区域

（1）蓝光片区：璞园。
（2）小转盘片区：①虎溪桥至峨九路下穿隧道。②小转盘天桥。
（3）饿涝堰片区：①银河小区。②糖果厂小区。
（4）火车站片区：①老下穿隧道及泵站。②旅博大道。
（5）城北片区：①峨夹路自建房。②太泉三组自建房。
（6）马路桥片区：卫生院。
（7）文南路片区：通源出租车外红绿灯。
二、一般观察区域

（1）蓝光片区：①芷筑酒店。②假日半岛酒店。③峨秀湖己庄酒店。

（2）火车站片区：红星路。
（3）城北片区：维多利亚小区。
（4）五二五片区：①公交车站台。②人行下穿隧道。






信息报告及先期处置





信息监测





事件上报





先期处置





市指挥部和


党委、政府





各级各类风险


预警监测机构





事件发生








峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险指挥部





信息研判











信息报告





峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险指挥部








启动预警





市级应急处置与救援





启动响应





峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险指挥部按程序报请启动





视情况成立现场指挥部





信息发布





应急处置





事态控制





响应升级








峨眉山市中心城区防洪防涝应急抢险指挥部按程序报请终止








应急结束





请求应急增援，事态得到控制










